广东省妇幼保健院

竞争性谈判文件

项目编号：YNZB201402

项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目

项目类别：服务类

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2014年3月 7 日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，招标办不接收投标供应商的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 我招标办不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标报价文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标报价的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目      录

第一部分 竞争性谈判邀请函	- 1 -

第二部分 竞争性谈判须知	- 3 -

第三部分 采购人需求	- 8 -

第四部分 合同书格式	- 11 -

第五部分 报价文件格式	- 17 -

# 第一部分 竞争性谈判邀请函

广东省妇幼保健院就PACS系统扩容及数据迁移建设项目进行竞争性谈判，邀请合格的供应商参与谈判。现将本项目采购文件（YNZB201402）进行公示，公示期：2014年3月7日至2014年3月 13 日。有关事项如下：

一、采购项目编号： YNZB201402

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目

三、采购预算：人民币19.9万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | PACS系统存储扩展柜 | 1套 |
|  | 数据迁移及系统集成服务 | 1套 |

投标人须对本项目进行整体投标，不接受联合体投标。要求详细技术参数及执行标准、规格等详见谈判文件中的第二部分采购项目内容。

五、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，注册资本为人民币500万元或以上。

2、参加投标的投标人代表必须是法人代表或法人授权代表。

3、投标人应当提供税务登记证、营业执照组织机构代码证复印件。

4、本项目不接受联合体参加谈判。

投标人须携带以上（1）至（3）项证件等（复印件加盖公章）购买招标文件。

六、符合资格的供应商应当在2014年3月7日至3月13日8:00-12:00，14:30-17:30（周六下午、周日除外）携带加盖公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件的复印件到广东省妇幼保健院番禺院区招标办购买谈判文件（发售地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼），谈判文件每套售价100元（人民币），售后不退。

七、我单位只接受报名购买本采购文件供应商的投标报价，请确定参加投标的供应商于开标前一日传真加盖公章的《谈判保证函》至我招标办。

八、投标报价截止时间：2014年3月14日15:00时(注 14:45 开始受理投标报价文件)

九、投标报价文件送达地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

十、开标时间： 2014年3月14日15:00

十一、开标谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

十二、采购谈判文件公示：

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式向招标办提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

| 采购人联系人： | 广东省妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话： | 020-39151688 |
| 传真： | 020-86505085 |
| 联系地址： | 广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼 |
| 邮编： | 511442 |

广东省妇幼保健院招标办

2014年3月7日

# 第二部分 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应可能导致其报价无效或被拒绝。

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：   广东省妇幼保健院

2.2 “监管部门”是指：  广东省财政厅政府采购监管处

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）竞争性谈判邀请函

2）竞争性谈判须知

3) 采购人需求

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

10．谈判响应文件的份数和封装

10.1响应供应商应将《投标报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。投标文件一式三份，其中“正本”一份、“副本”二份。

10.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判货物名称；

4）响应供应商名全称；

5）日期。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《竞争性谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到开标现场。

11.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，广东省妇幼保健院招标办将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

12. 谈判文件的澄清

12.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知招标办。广东省妇幼保健院招标办将组织相关部门对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，广东省妇幼保健院招标办将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

12.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，广东省妇幼保健院招标办将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

13. 谈判：

13.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家及以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

13.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

13.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

13.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

13.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

13.6  在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经采购单位招标领导小组审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

13.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

13.8  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

八、确定成交供应商办法

14. 确定成交供应商

14.1根据符合采购需求，质量和设计服务方案优先的原则确定成交供应商。

14.2成交人确定后，广东省妇幼保健院招标办将在广东省妇幼保健院内、外网主页上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

15. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向广东省妇幼保健院提出质疑。广东省妇幼保健院应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

16. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

17. 广东省妇幼保健院及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三部分   采购人需求

“★”号条款

《采购人需求》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

一、项目概述

# 项目背景

广东省妇幼保健院已于2011年底正式上线了实达全院PACS系统，目前已经稳定运行2年，现PACS系统后端服务由多台高性能服务器，与1套华为海量区域存储系统组成FC-SAN架构，随着近两年门诊量的增加，原有PACS系统存储空间已所剩无几，亟需将现有存储系统扩容，并且将原有数据进行平滑迁移，以保障我院PACS系统的日常使用。

# 项目目标

本项目建设目标为在原有系统建设成果的基础上，实现系统后端存储的扩容以及系统数据的平滑迁移，保证系统高效的使用。

二、招标要求

# 本次招标项目内容

- PACS系统存储扩展柜	     1套

- 数据迁移及系统集成服务    1套

具体参数如下：

# PACS系统存储扩展柜（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | ★必须与采购人现有存储柜为同一品牌 |
| 2 | 扩展柜 | 4U高度，4Gbps 光纤磁盘扩展柜， 可与现有存储系统兼容 |
| 3 | 硬盘扩展能力 | 最大支持24块3.5寸硬盘，同时支持FC、SATA硬盘 |
| 4 | 硬盘单元 | 本次配置12块2TB 7.2K RPM 4G FC-SATA硬盘 |
| 5 | 服务 | 提供三年原厂硬件售后服务及原厂售后服务承诺函 |

# PACS系统数据迁移及系统集成服务（1套）

# 数据迁移要求

数据迁移总体原则：不干扰现有PACS的日常运作，不破坏原数据库的结构或数据，异地备份。

要求数据迁移必须能够实现完全迁移，不能出现数据丢失与损害，新系统需要对原系统数据格式进行充分分析的基础上，在进行历史数据迁移时要求能够实现将完整的检查记录进行无缝迁移，即包含病人基本检查信息和报告的数据库数据以及病人的影像数据（DICOM）。要求利用专用的数据迁移软件，提供详细的数据迁移方案和项目进度计划表，实施和项目管理方案科学、可行性高，项目组成员具备PMP项目经理证书。

提供专用的历史数据迁移及管理程序及相应的负责数据迁移的工程师以将历史数据导入新存储系统内，保证迁移过程中数据的安全性和迁移后用户操作的简便性。

相关系统数据迁移授权和迁移应用系统的开发费用由投标人自行承担。

# 数据备份要求

日常备份操作由备份系统自动完成，全网的备份由备份服务器统一管理。需提供存储监控管理软件。

对于备份文件，根据管理的要求可设定其保存时间，当此类数据过期时，存储管理软件可自动进行清理，无须管理人员参与。备份时可以利用存储管理软件的增量备份的功能、多线程的数据迁移提高数据备份的效率。对于文件系统和裸设备的备份，可以直接利用存储管理软件进行备份，备份通过存储监控管理软件的定时机制自动完成。

# 售后服务要求

3.1、投标人须明确货物质量保证期。本项目硬件部分提供原厂3年免费售后服务，软件部分提供1年免费维护。在实施及免费维护期内，所有系统及设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3.2、投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。且投标人须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。

3.3提供售后服务方案，承诺7*24小时服务和2小时现场响应。

三、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

## 四、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 交货期：中标结果公告发布之日起30个工作日内到货安装、调试完毕并交付验收。

- 交货地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号省妇幼番禺院区。

- 交货要求

### 中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### 属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

### 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

### 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

## 五、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

- 安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

- 售后服务

- 免费质保期期限：验收合格后硬件3年、软件1年，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

- 免费质保期内提供7*24小时紧急服务电话，电话响应时间不超过15分钟。维修人员接到维修通知后到场时间：2小时。

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

## 六、付款方式

合同的款项以人民币转账方式支付，设备安装验收合格后，乙方凭以下资料办理付款：

（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；

（4）中标通知书

第四部分：合同条款

广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目合同书

甲　　方：广东省妇幼保健院

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：广州市番禺区南村镇兴南大道521-523号

乙　　方：

电　　话：              　　传　　真：           　　地　　址：

项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目

根据广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目的谈判结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：             元整（￥     .00元）人民币；其中软件（数据迁移及系统集成服务）价格为：        .00；硬件价格为：       .00。

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

- PACS系统存储扩展柜	     1套

- 数据迁移及系统集成服务    1套

三、甲方、乙方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

- 甲方对本合同规定范围的产品拥有永久使用权和复制备份权，并有权要求乙方提供产品最新的所有档资料。对因软件使用过程中产生的版权纠纷，一概由乙方负责。

- 甲方有权要求乙方根据甲方的具体情况基于合理化的原则对产品作客户化修改。

- 甲方有权要求乙方按照双方商定的项目实施计划执行项目建设工作。

- 甲方有权要求乙方提供完整、安全、高效的软件运行环境配置方案，有权要求乙方对硬件配置发挥参谋作用。

- 甲方指派广东省妇幼保健院信息科全面配合乙方完成项目的建设工作，配合乙方做好需求调研及培训工作，组织相关人员做好基础数据准备，协调项目建设过程中甲方各部门的工作关系。

- 甲方要求客户化功能修改，应统一由甲方信息科提供书面材料通知乙方。对乙方提交的实施情况反馈表的意见认真讨论并及时给予书面答复。

- 甲方应为乙方的现场实施提供便利，包括实施环境和固定的工作场地，并提供相应的硬件设备。

- 如因不可抗拒外力、国家法规政策变更导致的软件功能需求变化或无法按期完成，甲方不承担违约责任，所涉及的事宜由双方协商解决。

- 乙方的权利和义务

- 乙方有权要求甲方根据项目实施计划组织相关的培训、工作协调会议和做好网络开通的各项准备工作。

- 乙方须安排技术人员到甲方实地部署实施，要求派驻甲方的项目经理担任系统建设项目经理两年以上（含两年）；项目经理必须为本项目专职服务并长驻现场，乙方须根据项目的进度要求和实际情况配备合适的（数量和水平）现场技术人员。

- 对甲方的系统管理人员提供中标产品的培训，培训以达到对系统日常运行管理为目标。

- 系统正式投入运行之前须进行试运行。甲乙双方签字确认后方投入正式运行。

- 乙方须在项目实施的同时完成本地化需求调研和客户化改造，所投产品应包含之前成功应用案例的成熟应用，使本项目的产品功能既具备先行地区的经验又满足广东省本地的需要，并使推行具备可行性和可操作性。

- 用户需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，乙方须承诺在采购需求和政策法规范围内且不超出规定的服务清单范围，随着甲方需求的变更随时做出响应，修改应用软件。正式验收通过后，若有需求变更，在不超出规定系统的服务范围内，在免费维护期内，仍应免费按用户需求对系统做出相应修改，以满足用户的需求。

- 乙方承诺本系统不涉及第三方知识产权问题，对甲方因软件使用过程中产生的版权纠纷，一概由乙方负责。

- 乙方须保证系统能与甲方现有软件系统无缝对接(因第三方软件原因除外)，并提供接口源代码。

- 乙方须保证提供系统客户化后的所有程序源代码。

- 乙方承诺接受行业专家评审组的测试结果作为项目验收通过的必备条件（如有必要），配合甲方聘请的评审组的工作，对发现问题及时整改。

- 乙方承诺保障甲方数据安全。

- 乙方承诺免费维保期结束后，无论是否由乙方继续承接维护工作，乙方应对之后１年的维护提出解决方案和相应报价。质保期外，维保费用不高于项目总金额的10%。维保费用不高于项目总金额的10%。

四、项目期限（项目完成期限）：

中标结果公告发布之日起30个工作日内完成货安装、调试完毕并交付使用。

五、付款方式

1、本项目诊断

软件价格为：人民币  .00元（大写: 整）；

硬件价格为：人民币  .00元（大写: 整）。

软件支付方式：

签订合同后5个工作日内，甲方向乙方支付数据迁移服务价格的30%，即     .00；系统经安装调试验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付软件价格的60%，即      .00；免费维护期满后10个工作日内，甲方向乙方支付软件价格的10%，即      .00；

硬件支付方式：

签订合同后5个工作日内，甲方向乙方支付硬件价格的70%，即     .00；验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付硬件价格的20%，即      .00；免费维护期满后10个工作日内，甲方向乙方支付硬件价格的10%，即      .00。

六、验收

项目验收由甲方组建的验收小组负责。验收时由乙方提供齐全的项目文档资料，由甲方聘请的行业专家评审组对本项目出具的合格测试报告。测试所发生的一切费用由乙方承担，投标报价须包括该部分费用。

测试内容：1) 以整个系统作为测试对象，进行功能相关部分测试和系统性能测试，包括但不限于功能性、可靠性、易用性、可维护性、可移植性、软件文档、性能测试等。2) 功能测试主要在模拟环境进行，性能测试在实际应用环境进行。3.软件功能按投标文件规定模块功能响应范围进行测试验收。

七、服务承诺

1、乙方对硬件部分提供原厂3年免费售后服务，软件部分提供1年免费维护（自验收之日起）。免费质保期内提供7*24小时紧急服务电话，电话响应时间不超过15分钟；维修人员接到维修通知后2小时内到达现场。

2、系统使用及维护采用应用总集成的方式：无论是系统免费维护期内还是期外，乙方对本项目的应用系统（含自主版权开发软件及第三方软件）使用负总责，必须提供终身技术支持。

3、乙方应根据自身实际情况提供本地化服务详细方案及相应证明材料。提供24 小时热线电话。特殊情况在24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行，质保期相应延长。

4、培训：乙方应对建设单位的系统管理员和软件操作人员进行系统管理和软件操作培训，确保操作人员的实际应用操作，同时确保系统管理员具备系统的维护能力，并提供详细的系统应用培训方案。对面上应用由采购方确定培训的范围和方式，并指定机构负责组织，乙方提供师资和培训。

5、在系统上线后乃至质保期满后，遇政策性指令或法规性要求需要变更应用程序的，乙方优先响应，对于使用性维护如bug、界面调整、操作指导、系统迁移安装应予免费；对于功能变更的应根据所需工时付相应报酬。

6、质保期期间，乙方应安排应用软件的专职技术人员服务建设单位。

八、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方除退还全部款项给甲方外，须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务（双方协商由于其他原因导致项目延后的原因除外），从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方未能按本合同约定提供服务，每违反一次，应按本合同总价1%向甲方支付违约金。

4、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由甲、乙方双方各自承担对应费用。

十二、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

甲方（盖章）：广东省妇幼保健院   乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第五部分 报价文件格式

广东省妇幼保健院

PACS系统扩容及数据迁移建设项目

报价文件

（正本/副本）

项目编号： YNZB201402

项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目

投标人名称：

日期： 2014 年      月      日

## 1、报价文件目录表

项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目    项目编号：YNZB201402

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务部分 | 投标报价文件目录表 |  |  |  |
| 2 |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 3 |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 4 |  | 报价函 |  |  |  |
| 5 |  | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 6 |  | 投标方基本情况表 |  |  |  |
| 7 |  | 工商营业执照副本复印件及税务登记证副本复印件 |  |  |  |
| 8 |  | 相应经营许可证/资质证书复印件 |  |  |  |
| 9 |  | 业绩证明材料复印件 |  |  |  |
| 10 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 11 |  | ……………. |  |  |  |
| 12 | 技术部分 | 服务方案 |  |  |  |
| 13 |  | 技术差异表 |  |  |  |
| 14 |  | 服务承诺及措施 |  |  |  |
| 15 |  | 管理人员及配置情况表 |  |  |  |
| 16 |  | 资料附件 |  |  |  |
| 17 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 18 |  | ……………. |  |  |  |
| 19 | 报价文件 | 报价一览表 |  |  |  |
| 20 | 其他 | 无行贿犯罪记录证明 |  |  |  |
| 21 |  | 公平竞争承诺书（原件） |  |  |  |
| 注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |

## 2、法定代表人证明书（样本）

（                  ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

| 营业执照(注册号)： | 经济性质： |
| --- | --- |
| 经营范围： |
| 法定代表人身份证号： |
| 法定代表人年龄： | 法定代表人性别： |

投标单位（公章）：

有效日期：

签发日期：  年   月   日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书”）

## 3、法定代表人授权委托书（样本）

| 投标人（全称） |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 法人营业执照注册号 |  | 注册于（国家或地区） |  |
| 授权代表人 |  | 授权代表人性别 |  |
| 授权代表人身份证号 |  | 授权代表人职务 |  |

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目（招标编号： YNZB201402）的投标活动及签订合同，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。（            ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。特此声明。

有效期：               。

签发日期：   年   月   日。

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托证明书”，但必须另附“授权代表身份证”）

4、 投标报价函

广东省妇幼保健院：

我方收到贵方关于“广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目”（项目编号：YNZB201402 ）的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

5、谈判保证函

广东省妇幼保健院：

根据采购项目名称为：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目（编号：YNZB201402 ）的《谈判文件》的要求，本人代表投标方        （投标方名称）参加本项目投标报价，并提交报价文件。我公司愿意接受以签署《谈判保证函》的形式替代缴纳谈判保证金，同时自愿向贵单位作出如下投标保证：

（一）同意自行承担投标所发生的一切费用；

（二）除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

（四）我公司保证在上述《谈判文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

（五）保证在领取《成交通知书》后，严格按照上述《谈判文件》的要求，与采购人签订合同，并全面正确地履行合同；

（六）保证对相关法律法规及上述《谈判文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵单位有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵单位造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵单位承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《谈判保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳谈判保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表签字：（签字）

联系电话：           联系人手机：

## 6、资格文件声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵方   年    月    日（采购编号：YNZB201402）的竞争性谈判邀请，我公司（企业）愿意参加投标报价，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年   月   日

## 7、投标报价单位基本情况表

| 投标人全称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |
| 近两年 同类项目业绩 | 项目名称 | 业主名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 |
|  | ★请附上合同、验收证明复印件作为证明附件。 |

加盖单位公章：

授权代表人签字：                 日期：   年   月   日

# 8、（货物）服务方案

投标人须针对本项目提供详细、完整的服务方案及承诺、措施，包括但不限于以下内容：

- 总体服务方案与承诺；

- 人员或设备配置；

- 各项管理规章制度；

- 员工执行操作规程；

5、应急预案；

6、对采购人服务承诺和服务中出现的问题或差错的应对措施和改进方法等；

7、用户需求书中采购人对投标人的其他要求、规定的响应、承诺、方案及措施。

注：投标人可自行设计格式。

# 9、（货物）服务规格差异表

| 投标人全称： |  |
| --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目 | 招标编号：YNZB201402 |
| 序号 | 名称 | 招标（货物）服务主要要求 | 投标（货物）服务响应内容 | 偏离说明 |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：  年   月   日

# 10、（货物）服务承诺及措施

（格式自定）

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：   年   月   日

# 11、管理人员及配置情况表

投标人全称：

项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目        招标编号：YNZB201402

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 专业 | 经验年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件）

投标人全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期：   年   月   日

# 12、 报价一览表

| 投标人全称： |  |
| --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目 | 招标编号：YNZB201402 |
| 名称 | 投标总价 | 备注 |
|  | ￥ 元 |  |
| 投标总价（大写） |  |

备注：

1. 此报价包括招标文件中要求的全部费用。

2. 此表另外须单独装在一个小信封内密封，封口盖公章。

3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：  年  月   日

### 13、详细报价清单

| 投标人全称： |  |
| --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院PACS系统扩容及数据迁移建设项目 | 招标编号：YNZB201402 |
| 序号 | 品种 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 | （￥ ） |

注：此表格式仅供参考。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：  年  月   日

行贿犯罪档案查询申请书

XX市人民检察院：

我单位于今年       月      日在        省       市参加                     项目招投标，根据                                  （采购人）的要求，特向贵院申请查询                         （单位），法人代表           ，身份证号：                  ，授权代表：           ，身份证号：                     ，近年来有无行贿犯罪纪录，并出具相关证明。

特此申请

申请单位：

## 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                           项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年    月   日

# Text boxes

授权代表身份证复印件粘贴处