广东省妇幼保健院

竞争性谈判文件

项目编号：YNZB201405A

项目名称：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招）

项目类别：服务类

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2014年6月25日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，招标办不接收投标供应商的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 我招标办不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标报价文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标报价的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目      录

第一部分 竞争性谈判邀请函	- 1 -

第二部分 竞争性谈判须知	- 3 -

第三部分 采购人需求	- 8 -

第四部分 合同书格式	- 10 -

第五部分 报价文件格式	- 16 -

# 第一部分 竞争性谈判邀请函

广东省妇幼保健院就采购PCR仪年保服务项目（重招）进行竞争性谈判，邀请合格的供应商参与谈判。现将本项目采购文件（YNZB201405A）进行公示，公示期：2014年6月25日至2014年7月1日。有关事项如下：

一、采购项目编号： YNZB201405A

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招）

三、采购预算：人民币18万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | PCR仪年保服务项目 | 1套 |

投标人须对本项目进行整体投标，不接受联合体投标。要求详细技术参数及执行标准、规格等详见谈判文件中的第二部分采购项目内容。

五、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

2、法人授权书（原件加盖公章及加盖法人代表印章或签名）。

3、在广东地区有良好的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方。

4、本项目不接受联合体参加谈判。

投标人须携带以上（1）至（3）项证件等（复印件加盖公章）购买招标文件。

六、符合资格的供应商应当在2014年6月25日至7月1日8:00-12:00，14:30-17:30（周六下午、周日除外）携带加盖公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件的复印件到广东省妇幼保健院番禺院区招标办购买谈判文件（发售地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼），谈判文件每套售价100元（人民币），售后不退。

七、我单位只接受报名购买本采购文件供应商的投标报价，请确定参加投标的供应商于开标前一日传真加盖公章的《谈判保证函》至我招标办。

八、投标报价截止时间：2014年7月2日15:00时(注 14:45 开始受理投标报价文件)

九、投标报价文件送达地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

十、开标时间： 2014年7月2日15:00

十一、开标谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

十二、采购谈判文件公示：

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式向招标办提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

| 采购人联系人： | 广东省妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话： | 020-39151688 |
| 传真： | 020-86505085 |
| 联系地址： | 广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼 |
| 邮编： | 511442 |

广东省妇幼保健院招标办

2014年6月25日

# 第二部分 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应可能导致其报价无效或被拒绝。

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：   广东省妇幼保健院

2.2 “监管部门”是指：  广东省财政厅政府采购监管处

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）竞争性谈判邀请函

2）竞争性谈判须知

3) 采购人需求

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

10．谈判响应文件的份数和封装

10.1响应供应商应将《投标报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。投标文件一式三份，其中“正本”一份、“副本”二份。

10.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判货物名称；

4）响应供应商名全称；

5）日期。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《竞争性谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到开标现场。

11.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，广东省妇幼保健院招标办将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

12. 谈判文件的澄清

12.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知招标办。广东省妇幼保健院招标办将组织相关部门对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，广东省妇幼保健院招标办将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

12.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，广东省妇幼保健院招标办将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

13. 谈判：

13.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家及以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

13.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

13.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

13.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

13.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

13.6  在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经采购单位招标领导小组审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

13.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

13.8  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

八、确定成交供应商办法

14. 确定成交供应商

14.1根据符合采购需求，质量和设计服务方案优先的原则确定成交供应商。

14.2成交人确定后，广东省妇幼保健院招标办将在广东省妇幼保健院内、外网主页上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

15. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向广东省妇幼保健院提出质疑。广东省妇幼保健院应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

16. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

17. 广东省妇幼保健院及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三部分   采购人需求

“★”号条款

《采购人需求》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

带“▲”条款为评标时的重要参考指标，不作为废标条件。

一、项目概述

本次项目为广东省妇幼保健院的PCR仪维修保养服务。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

1. 项目名称：广东省妇幼保健院PCR仪维修保养服务

2. 实施地点：省妇幼番禺院区出生缺陷防治与产前诊断科

3．数量及型号：壹台LightCycler 480

4. 维保服务年限：3年(2014.6-2017.6)

二、服务商要求

▲1. 原制造厂商或原厂指定的维修授权或有技术合作协议的单位（提供相应证明材料复印件）。

▲2．广东省设有维修站，至少有3 名原厂培训工程师能提供相关技术支持(提供相应培训证书)。

3. 国内具备同品牌、不少于3台设备维保合同经验（且均处于合同期内，并提供清单及其他证明材料）。

三、维保服务要求(包括但不限于)

- 服务响应

1.1全年由经过原厂培训合格的工程师(工作年限≥3年)待命，7×24小时的技术服务。

1.2可通过电话、远程诊断提供在线服务，用户要求到达现场的，正常情况下，工程师在4小时内到达。

1.3保修期内提供不限次数现场维修。

- 备件

▲2.1必须是原厂原装、全新未使用、经原厂测试合格的产品。

2.2优先提供保修所需的备件（消耗品、附件和第三方提供的同设备相连或相关的附属设备除外），备件供应及时、充足。

2.3拆下来的旧配件由工程师收回报废。

- 预防性保养

3.1至少提供2次/年的专业保养，保证设备处于最佳运行状态，与采购人约定定期保养时间，按照原厂保养内容清单，结合设备状态，更换损耗部件，按照厂家标准将设备各项参数调校至正常状态。出具有效的仪器正常状态报告书（有效是指合乎认证认可要求，效力得到承认）。

3.2 对设备进行全面检查（包括但不限于仪器光路检查、机械运动状态检查、散热状态检查），维修所需零件和仪器出现问题时需要更换的零件、工时费、交通费等将不再另行收费（零件不包括灯泡、反应板、封板膜三种消耗品）。

3.3每年提供至少1次校准、鉴定服务，以满足实验室通过质量认证或主管部门的质量检查需要。提供校准状态标志，其内容包括校准合格状态、有效期、下次校准时间，并加盖校准执行机构公章。

3.4记录检查结果，包括保养中发现的问题、故障代码摘录、处理意见及措施。

3.5服务商免费提供预防性保养中需更换的损耗品。

3.6每次维修、保养均有详细的工作过程记录并及时交由采购人设备科留存。

4、完好率

按一年365日计算，合同期内保证95%(停用时间少于5%)的完好率。如果此完好率由于成交供应商的原因未能达到，对于完好率低于95% 的每一个百分点, 合同期限将相应延长7个日历日。

- 工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，签订保修合同的用户享受优先派工，节假日加班免费。

6、年保服务报价含工程师的人工费、差旅费、工具费及发票税金等费用。

7、升级

7.1安全升级必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。安全升级涉及备件的更换及添加的，必须提供原厂原包装备件以保证设备的完整性与可靠性。

7.2能提供免费的临床应用软件升级，并派应用专家到场进行新功能培训，升级后软件版本平台应为同类型设备同期最新。

8、本年保包括电源的维修。

## 四、付款方式

合同的款项以人民币转账方式支付，设备安装验收合格后，乙方凭以下资料办理付款：

（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；

（4）中标通知书

第四部分：合同条款

广东省妇幼保健院设备年保服务合同

签约地：广州市番禺区南村镇兴南大道521号  合同编号：

甲方（采购方）：广东省妇幼保健院      乙方（供应方）：

地址：广州市番禺区兴南大道521号      地址：

电话：020-39151616   传真：020-86505085   电话：               传真：

甲乙双方经过平等协商，达成本人工备件和保养服务合同（以下简称“合同”）。合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

1、合同有效期：自     年   月    日 至     年   月    日止。

2、维修服务所保设备：

(1) 设备类型：

| 设备名称 | 系统编号 | 装机日期 |
| --- | --- | --- |

(2) 附加设备系统/服务：

乙方仅对以上列明的设备及附加设备系统/服务（以下简称“机器”）予以保修。

- 服务类别：

3.1 乙方提供的合同服务类别为：人工备件和保养服务合同。

3.2 响应时间：乙方提供7×24小时在线服务。乙方应在接到甲方电话后1小时内响应，乙方派经过原厂培训合格的工程师(工作年限≥3年)提供在线技术支持，如无法解决故障，≤4小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。现场服务工程师与投标文件中的工程师队伍吻合，若有变更须经甲方同意，否则视为乙方违约。

- 乙方的责任：

4.1定期保养：乙方每年提供 不少于2 次定期维护，按照原厂保养内容清单，结合设备状态，更换损耗部件，按照厂家标准将设备各项参数调校至正常状态。出具有效的仪器正常状态报告书（有效是指合乎认证认可要求，效力得到承认）。

4.1.1 对设备进行全面检查（包括但不限于仪器光路检查、机械运动状态检查、散热状态检查）。

4.1.2每年提供至少1次校准、鉴定服务，以满足实验室通过质量认证或主管部门的质量检查需要。提供校准状态标志，其内容包括校准合格状态、有效期、下次校准时间，并加盖校准执行机构公章。

4.1.3记录检查结果，包括保养中发现的问题、故障代码摘录、处理意见及措施。

4.1.4服务商免费提供预防性保养中需更换的损耗品。

4.1.5每次维修、保养均有详细的工作过程记录并及时交由采购人设备科留存。乙方在预期保养时间之前一周内通知甲方保养时间。如甲方确有合理原因导致不能执行保养，甲方可在预期保养时间之前一周内通知乙方或与乙方另行约定保养时间；如乙方确有证据证明因甲方的时间调整而产生额外成本，乙方可要求甲方承担相关费用。

4.2按一年365日计算，合同期内保证95%(停用时间少于5%)的完好率。如果此完好率由于成交供应商的原因未能达到，对于完好率低于95% 的每一个百分点, 合同期限将相应延长7个日历日。

4.3保修期内，乙方负责解决甲方合同设备运行中产生的故障，故障维修不限次数且包含人工及零配件（不包括灯泡、反应板、封板膜三种消耗品）费用，所需的换件一律由乙方负责更换，不再另行收取费用。节假日加班免费。

4.4配件质量：乙方必须保证提供的配件是设备制造商原厂原装、全新未使用、经原厂测试合格的产品。并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。拆下来的旧配件由工程师收回报废。

4.5备件保证：设备出现配件故障时，必须免费更换全新配件以解决设备故障。在配件维修期间提供相应的完好备用配件供甲方使用(备用配件48小时内到现场)。

4.6软硬件升级：乙方能及时合法获取原厂系统安全性完善性软硬件升级通知并免费提供原厂系统安全性完善性软硬件升级服务。安全升级必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。安全升级涉及备件的更换及添加的，必须提供原厂原包装备件以保证设备的完整性与可靠性。乙方能提供免费的临床应用软件升级，并派应用专家到场进行新功能培训，升级后软件版本平台应为同类型设备同期最新。

4.7 本年保包括电源的维修。

- 甲方的责任：

5.1 甲方应按机器使用手册的要求进行操作及日常维护，并保证机器所需电源、气源的正常供应及开启和关闭。由于甲方过错造成设备不能正常运转或无法提供维修，乙方不承担保修责任。

5.2 甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付年保服务费用。

5.3 本次合同服务相关的化学品（如酒精，高压油等）以及产生的相关废物，甲方应按照国家相关法律法规要求进行管理和处置。

- 合同总价款

总价（人民币）：              (大写)：

7、付款方式

签订合同后1个月内，乙方开具正规发票，甲方向乙方支付合同标的额的30%；合同1年期满后1个月内支付合同标的额30%，余40%在合同期满后当月支付。

8、合同的变更和转让

合同有效期内，任何一方不得擅自变更合同的权利和义务，除非双方的授权代表以书面的方式确认。在保证甲方利益的情况下，经甲方同意，乙方可将合同的部分或全部转让给其关联公司或特约保养维护商。

9、豁免及限制：

本合同不包括下列服务项目（甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费维修服务”计费）

9.1 该机器或部分拆检、翻修、重装、迁移、搬动及相应的费用及保险费用。

9.2 非乙方指派或甲方请第三方修理调整机器、换装零件、改装机器及配件，或其它乙方不能控制的任何原因所造成机器损坏而需乙方维护者。

9.3 甲方或其代表未遵照保养及操作手册上的程序所进行操作所引起的设备故障。

10、信息保密

甲乙双方对涉及本合同价格、服务或产品的详细配置信息以及涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

11、违约责任

11.1 由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工、战争等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，并及时通知甲方。

  - 除不可抗力或乙方不可能控制的因素导致的情形外，因为乙方无故不履行合同或履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失。该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的设备当期服务合同价款。此外，乙方每违约一次应按合同总额1%向甲方支付违约金。

11.3 如果甲方因为合理原因需要取消或修改合同的，必须以书面形式提前向乙方提出申请，经双方协商确认后，合同取消或修改生效，对修改生效日之前乙方已提供的服务，甲方仍有义务支付相应款项；若取消合同，甲方仍有义务支付取消合同之日前相应款项，但无需向乙方支付违约金。如果甲方设备在维保期内报废，须提前1个月书面通知乙方，乙方将同意提前终止合同，若甲方已支付了维保款项，乙方将按本合同报修设备的实际维保时间比例计算退还甲方终止合同部分的款项。

11.4 在合同有效期内，除非乙方违约，否则未经乙方认可甲方擅自维修、移机、保养及更换第三方零备件及耗材，乙方有权解除合同。

11.5 如果甲方超过本合同规定期限30天还未付款，乙方有权中止或解除合同，并可要求甲方支付所有中止或解除日前已到期的应付款，包括违约金（违约金率为每7天合同总价款的0.3%）。在解除合同的前10天，乙方将书面通知甲方解除日期。

12、争议解决及法律适用：

双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，应提交广州仲裁委员会根据其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方支付。本合同适用中华人民共和国法律。

13、其它： 签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)。合同自盖章签字之日起生效。正本六份，具同等法律效力，甲方执四份，乙方执两份。甲乙双方同意任何手写或改动此合同无效。

【备注】合同附件应包含以下资料每页盖公章并骑缝章(请按次序左侧装订)：1、定期维保服务内容清单；  2、生产商三证(营业执照、医疗器械生产企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)；  3、经销商三证(营业执照、医疗器械经营企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)；  4、供方法人授权书；5、中标通知书（如有）；6、医药产品廉洁购销合同。

本合同的附件是合同的有机组成部分，具有补充、解释或修改合同的作用，对双方有约束力。

广东省妇幼保健院(加盖公章)                                 (加盖公章)

签约代表：                       签约代表：

签约日期：    年  月  日         签约日期：     年   月   日

开 户 行：

银行账号：

广东省妇幼保健院医药产品廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对釆购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定___________________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年    月    日                 年    月    日

# 第五部分 报价文件格式

广东省妇幼保健院

采购PCR仪年保服务项目（重招）

报价文件

（正本/副本）

项目编号： YNZB201405A

项目名称：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招）

投标人名称：

日期： 2014 年      月      日

## 1、报价文件目录表

项目名称：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招）    项目编号：YNZB201405A

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务部分 | 投标报价文件目录表 |  |  |  |
| 2 |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 3 |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 4 |  | 报价函 |  |  |  |
| 5 |  | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 6 |  | 投标方基本情况表 |  |  |  |
| 7 |  | 工商营业执照副本复印件及税务登记证副本复印件 |  |  |  |
| 8 |  | 相应经营许可证/资质证书复印件 |  |  |  |
| 9 |  | 业绩证明材料复印件 |  |  |  |
| 10 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 11 |  | ……………. |  |  |  |
| 12 | 技术部分 | 服务方案 |  |  |  |
| 13 |  | 服务承诺及措施 |  |  |  |
| 14 |  | 管理人员及配置情况表 |  |  |  |
| 15 |  | 资料附件 |  |  |  |
| 16 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 17 |  | ……………. |  |  |  |
| 18 | 报价文件 | 报价一览表 |  |  |  |
| 19 | 其他 | 无行贿犯罪记录证明 |  |  |  |
| 20 |  | 公平竞争承诺书（原件） |  |  |  |
| 注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |

## 2、法定代表人证明书（样本）

（                  ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

| 营业执照(注册号)： | 经济性质： |
| --- | --- |
| 经营范围： |
| 法定代表人身份证号： |
| 法定代表人年龄： | 法定代表人性别： |

投标单位（公章）：

有效日期：

签发日期：  年   月   日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书”）

## 3、法定代表人授权委托书（样本）

| 投标人（全称） |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 法人营业执照注册号 |  | 注册于（国家或地区） |  |
| 授权代表人 |  | 授权代表人性别 |  |
| 授权代表人身份证号 |  | 授权代表人职务 |  |

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招）（招标编号： YNZB201405A）的投标活动及签订合同，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。（            ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。特此声明。

有效期：               。

签发日期：   年   月   日。

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托证明书”，但必须另附“授权代表身份证”）

4、 投标报价函

广东省妇幼保健院：

我方收到贵方关于“广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招）”（项目编号：YNZB201405A ）的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

5、谈判保证函

广东省妇幼保健院：

根据采购项目名称为：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招）（编号：YNZB201405A ）的《谈判文件》的要求，本人代表投标方        （投标方名称）参加本项目投标报价，并提交报价文件。我公司愿意接受以签署《谈判保证函》的形式替代缴纳谈判保证金，同时自愿向贵单位作出如下投标保证：

（一）同意自行承担投标所发生的一切费用；

（二）除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

（四）我公司保证在上述《谈判文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

（五）保证在领取《成交通知书》后，严格按照上述《谈判文件》的要求，与采购人签订合同，并全面正确地履行合同；

（六）保证对相关法律法规及上述《谈判文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵单位有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵单位造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵单位承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《谈判保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳谈判保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表签字：（签字）

联系电话：           联系人手机：

## 6、资格文件声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵方   年    月    日（采购编号：YNZB201405A）的竞争性谈判邀请，我公司（企业）愿意参加投标报价，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年   月   日

## 7、投标报价单位基本情况表

| 投标人全称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |
| 近两年 同类项目业绩 | 项目名称 | 业主名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 |
|  | ★请附上合同、验收证明复印件作为证明附件。 |

加盖单位公章：

授权代表人签字：                 日期：   年   月   日

# 8、（货物）服务方案

投标人须针对本项目提供详细、完整的服务方案及承诺、措施，包括但不限于以下内容：

- 总体服务方案与承诺；

- 人员或设备配置；

- 各项管理规章制度；

- 员工执行操作规程；

5、应急预案；

6、对采购人服务承诺和服务中出现的问题或差错的应对措施和改进方法等；

7、用户需求书中采购人对投标人的其他要求、规定的响应、承诺、方案及措施。

注：投标人可自行设计格式。

# 9、（货物）服务规格差异表

| 投标人全称： |  |
| --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招） | 招标编号：YNZB201405A |
| 序号 | 名称 | 招标（货物）服务主要要求 | 投标（货物）服务响应内容 | 偏离说明 |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：  年   月   日

# 10、（货物）服务承诺及措施

（格式自定）

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：   年   月   日

# 11、管理人员及配置情况表

投标人全称：

项目名称：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招）    招标编号：YNZB201405A

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 专业 | 经验年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件）

投标人全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期：   年   月   日

# 12、 报价一览表

| 投标人全称： |  |
| --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招） | 招标编号：YNZB201405A |
| 名称 | 投标总价 | 备注 |
|  | ￥ 元 |  |
| 投标总价（大写） |  |

备注：

1. 此报价包括招标文件中要求的全部费用。

2. 此表另外须单独装在一个小信封内密封，封口盖公章。

3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：  年  月   日

### 13、详细报价清单

| 投标人全称： |  |
| --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院采购PCR仪年保服务项目（重招） | 招标编号：YNZB201405A |
| 序号 | 品种 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 | （￥ ） |

注：此表格式仅供参考。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：  年  月   日

行贿犯罪档案查询申请书

XX市人民检察院：

我单位于今年       月      日在        省       市参加                     项目招投标，根据                                  （采购人）的要求，特向贵院申请查询                         （单位），法人代表           ，身份证号：                  ，授权代表：           ，身份证号：                     ，近年来有无行贿犯罪纪录，并出具相关证明。

特此申请

申请单位：

## 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                           项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年    月   日

# Text boxes

授权代表身份证复印件粘贴处