附件

议价需求（报价表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/规格 | 颜色 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 婴儿沐浴池外径：810W\*430D\*250H  | 绿色 | 6 |  |  |
| 2 | 1mm厚30\*30不锈钢支撑架（米） |  | 14米 |  |  |
| 3 | 沐浴池水龙头  |  | 6套 |  |  |
| 4 | 人造石台面（900mm含安装拼接)/米 |  | 14米 |  |  |
| 5 | E2级环保烤漆门板(含地脚线及五金件）米 |  | 14米 |  |  |
| 6 | 软包垫(800\*800)含全棉布罩 |  | 4套 |  |  |
| 7 | 隐藏式污物收纳桶套装 |  | 4套 |  |  |
| 8 | 墙壁置物架 |  | 2套 |  |  |
| 9 | 储物柜（平方） |  | 6.5平 |  |  |
| 10 | 运输、搬运 |  | 一项 |  |  |
| 合计金额（元） |  |

以上需求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证项目正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

公司盖章：