番禺院区产科VIP病房装修改造需求
项目简介：

根据产科业务发展需要，产科需对住院部四、五楼的14间VIP套间病房进行装修改造，改造面积约为630平方米（具体位置详见附图）。
根据科室要求项目改造内容：

墙面装饰、更换天花、给排水、电气、灯具、卫生间改造、空调出风口装饰、原有设备带装饰等。 
项目需求：
一、根据产科病房的特点VIP病房需满足以下要求：

1、套间内需配套冰箱、电视、微波炉等日常生活家电；
2、客厅需设置沙发、茶几等生活家具；
3、房间内需设置婴儿游泳设施；
4、房间内设置一张病床和一张陪人床

5、墙面装饰应符合产科特色，色彩温馨柔和；
6、洗手间需重新设计，更换天花，卫生洁具、灯具等。
二、根据产科业务发展需要，产科四楼产前区北侧VIP病房改造为一体式产房，具体需求如下：
1、孕产妇使用区域：音响系统、液晶挂墙电视机、无线上网功能、一体化分娩病产床、天花式小手术无影灯、床边围帘、吃饭桌、分娩球、分娩凳、床头柜、胎儿监护仪、成人心电监护仪、输液泵、外科手卫生洗手池、新生儿辐射台、新生儿血氧监测仪、新生儿负压吸痰机（或者中心负压系统）、设备带（氧气接口、负压接口、空气接口、呼叫系统等）、新生儿高级电子秤，空气净化系统；入墙式储物柜
2、家属休息区：液晶挂墙电视机、无线上网功能、电话、沙发、冰箱、餐台、凳子、饮水机、入墙式储物柜；卫生间：防滑地砖、淋浴间（淋浴凳、防跌倒装置）、高级马桶（带冲洗）、防跌倒装置。
3、存在问题:无法实现三通道、器械处置室。请在设计时综合考虑并研究解决。
注：1、所有装修装饰材料须采用环保材料；

    2、所采用的灯具应使用节能灯具；

    3、家具由医院自行采购，但设计时应体现。

附图一

[image: image1.emf]
四楼产前区VIP病房平面图

附图二

[image: image2.emf]
产科五楼产后区北侧VIP病房平面图

附图三

[image: image3.emf]
产科五楼产后区南侧VIP病房平面图
