附件

 更换梯级链议价需求

总体要求

供应商营业执照应在有效期内，具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》资质。

供应商必须承诺提供全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

供应商所报价的产品具有相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数以满足更换后电梯能正常使用为准。
供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

报价说明

本项目为总价包干，报价包括：材料费、安装调试、运输、税费及一切技术和售后服务、质保期服务、管理费、人工费、及合同实施过程中费用。供应商报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，响应供应商成交后不得再向采购人收取任何费用。

技术要求
1、项目维保地址：广州市番禺区广东省妇幼保健院内。

2、项目内容：电梯采购梯级大链及工程费等

3、严格按照相关规范进行作业。

4、所提供的物品指标应符合国家或行业标准规范，选用材料必需是合格产品，并经过采购人检验后方可作业。

5、遵守采购人的内部管理制度，严禁违章操作。

6、品牌：江南快速扶梯梯级链

6、规格型号：JES-L302-1000

项目清单表
	序号
	项目内容
	数量
	单位

	5号梯
	更换扶梯梯级大链（含旧材料的拆卸、材料的采购、运输、安装、调试）
	1
	台

	6号梯
	更换扶梯梯级大链（含旧材料的拆卸、材料的采购、运输、安装、调试）
	1
	台


商务要求
包装、保险及发运、保管要求

1.1 设备材料的包装必须是全新未使用的，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

1.2 成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

1.3 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

1.5 货物在安装调试验收合格前由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

安装、测试与验收要求

2.1 成交供应商必须依照文件的要求和响应文件的承诺，将产品安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.2 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2.3 货物为厂商未使用全新产品。所有随设备的附件必须齐全。部件需要裁剪分割的需要提供合格证明。

2.4 项目全部产品安装完成后，按照采购人实际要求的基本功能以及要求的所有指标进行逐一测试。 

（1）单项测试：单项产品安装完成后，设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

（2）整梯测试：根据整体运行进行测试，提交验收报告，由双方签字确认。

2.5采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

项目进度要求

项目完成期为13天（日历天），合同签订后10天内完成采购订货,3天（日历天）完成文件用户需求书中的所有内容并交付采购人试运行，试运行期为3天，试运行后如无重大问题，完成项目验收。

采购人有权监督和管理招标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发和验收等各项工作，供应商必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

供应商在项目实施过程中必须分别按时完成工程量，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

成交供应商在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由成交供应商承担。

售后服务要求
成交供应商须具有长期服务能力，应为采购人提供及时周到的技术支持。

成交供应商须为本项目所有产品提供至少1年的质保期。

成交供应商应确保能为采购人提供 7×24 小时技术支持，对于紧急故障，15分钟内响应、内定位故障和解决问题；问题解决后，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

成交供应商应具备规范、完善的服务处理流程。

