## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：番禺妇幼保健楼便民中心装修项目-水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412004002 | LED灯带 | 1.LED灯带 2.本体安装 |  | m | 90
2 | 030412001001 | 艺术吊灯 | 1.艺术吊灯 2.本体安装 |  | 套 | 2
3 | 030412004003 | 筒灯 | 1.筒灯 2.本体安装 |  | 套 | 10
4 | 粤R2-1-297 | 拆除LED平板灯 | 1.拆除LED平板灯 |  | 套 | 39
5 | 030412001002 | 安装原有LED平板灯 | 1.安装原有LED平板灯 |  | 套 | 39
6 | 030404017005 | 强电箱安装 | 1.名称、型号:强电箱安装 3.嵌入式 |  | 台 | 1
7 | 030404017006 | 弱电箱安装 | 1.名称、型号:弱电箱安装 2.嵌入式安装 |  | 台 | 1
8 | 030404034001 | 单联双控开关 | 1.单联双控开关 2.本体安装 |  | 个 | 7
9 | 030404035001 | 单相二三插座 | 1.单相二三插座 2.本体安装 |  | 个 | 50
10 | 030404035002 | 暗装VPG插座 | 1.暗装VPG插座 2.本体安装 |  | 个 | 1
11 | 030404035003 | 暗装投影机插座 | 1.暗装投影机插座 2.本体安装 |  | 个 | 1
12 | 030502012001 | 电脑网络插座 | 1.电脑网络插座 2.本体安装 |  | 个 | 8
13 | 030502004001 | 电话插座 | 1.电话插座 2.本体安装 |  | 个 | 3
14 | 030411004005 | 管内穿线ZB-BV-1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格: ZB-BV-1.5 |  | m | 1500
15 | 030411004006 | 管内穿线ZB-BV-2.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格: ZB-BV-2.5 |  | m | 900
16 | 030502005001 | 超六类双屏蔽8芯网络线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:超六类双屏蔽8芯网络线 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：番禺妇幼保健楼便民中心装修项目-水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411001002 | 电气配管 DN20 | 1.名称:镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 1200
18 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 50
19 | 031001006001 | PVC排水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:粘接 6.注明：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 |  | m | 20
20 | 031001006002 | PP-R给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、管道畅通为合格 7.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 20
措施项目
21 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08