## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一楼儿科门诊更换风机盘管
1.2 | 一楼儿科门诊更换新风吊柜
1.3 | 一楼儿科更换空调冷冻管
1.4 | 一楼抢救室更换空调冷冻管
1.5 | 一楼外科①②室和小儿泌尿科更换风机盘管
1.6 | 一楼急诊输液室更换风机盘管
1.7 | 保卫科、警务室、母乳室更换空调冷冻管
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一楼儿科门诊更换风机盘管
1 | 粤R2-5-102 | 拆除原有风机盘管及送风管 | 4#~12# |  | 台 | 25
2 | 030701004001 | 供应及安装风机盘管（1，2，3，4，5，6，7， 8，9，10，11，13，14号诊室） | SGCR500E30 |  | 台 | 13
3 | 030701004002 | 供应及安装风机盘管（雾化室） | SGCR500E30 |  | 台 | 2
4 | 030701004003 | 供应及安装风机盘管（12号室） | SGCR600E30 |  | 台 | 1
5 | 030701004004 | 供应及安装风机盘管（候诊区） | SGCR600E30 |  | 台 | 7
6 | 030701004005 | 供应及安装风机盘管（候诊区） | SGCR1000E30 |  | 台 | 2
7 | 030701004006 | 供应及安装风机盘管（导诊台旁）（加装） | SGCR1000E30 |  | 台 | 2
8 | 080807009001 | 吊机码焊接安装 | M10 |  | 套 | 27
9 | 030703021001 | 保温回风箱制安 | 500# |  | 个 | 15
10 | 030703021002 | 保温回风箱制安 | 600# |  | 个 | 8
11 | 030703021003 | 保温回风箱制安 | 1000# |  | 个 | 4
12 | 030702001001 | 新做送风管制安 | δ =0.75mm |  | m2 | 210
13 | 031208003001 | 送风管保温层安装 | R=15MM |  | m2 | 231
14 | 030703011001 | 供应及安装铰式回风百叶 | 800*350 |  | 个 | 15
15 | 030703011002 | 供应及安装铰式回风百叶 | 1000*350 |  | 个 | 8
16 | 030703011003 | 供应及安装铰式回风百叶 | 1600*350 |  | 个 | 4
17 | 030703007001 | 出风吊嘴制作安装（含保温层安装） |  |  | 个 | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703011004 | 供应及安装出风散流器 | 600*600 |  | 个 | 31
19 | 粤R2-2-139 | 冷冻管改造接驳，保温修复 |  |  | 台 | 25
20 | 031003010001 | 供应及安装铜管软接 | ￠19 |  | 套 | 54
21 | 030503007001 | 电动调节阀执行机构 |  |  | 个 | 1
22 | 030503007002 | 安装电动二通阀 | DN20 |  | 套 | 25
23 | 030816009001 | 冷冻管切割开口，焊接芽头 | DN20 |  | 套 | 4
24 | 031003001001 | 供应及安装铜闸阀（含保温层安装） | DN20 |  | 个 | 4
25 | 030503007003 | 供应及安装电动二通阀（含保温层安装） | DN20 |  | 套 | 2
26 | 粤R2-2-138 | 冷凝水排水管改造接驳，保温修复 |  |  | 台 | 27
27 | 030404019001 | 供应及安装液晶温控开关（冷暖型） |  |  | 套 | 2
28 | 030411004001 | 新做主电路敷设安装 |  |  | 台 | 2
29 | 030411004002 | 新做控制电路管、线敷设安装 |  |  | 台 | 2
30 | 030414002001 | 线路检测，接驳调试 |  |  | 台 | 25
一楼儿科门诊更换风机盘管合计
一楼儿科门诊更换新风吊柜
31 | 粤R2-5-104001 | 拆除原有吊顶风柜 |  |  | 台 | 1
32 | 030307005001 | 焊接吊顶风柜吊架 | ∠4# |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030701001001 | 供应及安装吊顶风柜 | KDG040-6S 冷量：31kw全压：140Pa电机：1.1kw |  | 台 | 1
34 | 030702001002 | 送风口风管改造接驳，保温层修复安装 |  |  | 项 | 1
35 | 030702001003 | 新风口风管改造接驳，保温层修复安装 |  |  | 项 | 1
36 | 030703019001 | 帆布软接口制安 |  |  | 套 | 1
37 | 031001001001 | 冷冻管改造接驳，保温层修复安装 |  |  | 项 | 1
38 | 031003010002 | 供应及安装不锈钢软接 | DN40 |  | 套 | 2
39 | 031003002001 | 供应及安装比例积分阀 | DN40 |  | 个 | 1
40 | 031208004001 | 比例积分阀包保温 | DN40 |  | 套 | 1
41 | 031003001002 | 供应及安装排水闸阀总成 | DN20 |  | 套 | 1
42 | 031001006001 | 冷凝排水管改造接驳，保温层修复安装 |  |  | 项 | 1
43 | 030404016001 | 新做控制电箱 |  |  | 套 | 1
44 | 030411001001 | 控制电箱至吊顶风柜管、线敷设安装 | ￠25 4*2.5mm2 |  | m | 30
45 | 030411001002 | 温控开关和探头管、线敷设安装 | ￠25 7*2.5mm2 |  | m | 30
46 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1
一楼儿科门诊更换新风吊柜合计
一楼儿科更换空调冷冻管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 粤R2-2-4001 | 拆除原有冷冻管保温，切割拆除原有空调冷冻管主管 | DN65~DN80 |  | m | 120
48 | 粤R2-2-3001 | 拆除工程 钢管、钢塑复合管拆除 钢、钢塑复合管 公称直径(65mm以内) | DN20~DN50 |  | m | 200
49 | 031001001002 | 冷冻水管焊接安装（管面除锈油漆） | DN80 |  | m | 70
50 | 031001001003 | 冷冻水管焊接安装（管面除锈油漆） | DN65 |  | m | 50
51 | 031001001004 | 冷冻水管焊接安装（管面除锈油漆） | DN50 |  | m | 20
52 | 031001001005 | 冷冻水管焊接安装（管面除锈油漆） | DN40 |  | m | 10
53 | 031001001006 | 冷冻水管焊接安装（管面除锈油漆） | DN20 |  | m | 170
54 | 030816009002 | 焊接弯头 | DN80 |  | 个 | 12
55 | 030816009003 | 焊接弯头 | DN65 |  | 个 | 10
56 | 030816009004 | 焊接弯头 | DN50 |  | 个 | 6
57 | 031003011001 | 焊接法兰 | DN80 |  | 件 | 8
58 | 031003011002 | 焊接法兰 | DN65 |  | 件 | 6
59 | 031003001003 | 供应及安装闸阀 | DN80 |  | 个 | 4
60 | 031003001004 | 供应及安装闸阀 | DN65 |  | 个 | 3
61 | 031003001005 | 供应及安装铜闸阀（含保温层安装） | DN50 |  | 个 | 1
62 | 031003001006 | 供应及安装铜闸阀（含保温层安装） | DN40 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 031003001007 | 供应及安装铜闸阀（含保温层安装） | DN20 |  | 个 | 50
64 | 031002001001 | 焊接安装管支架 | ∠5# |  | 套 | 20
65 | 031002001002 | 焊接安装管支架 | ∠4# |  | 套 | 40
66 | 031208002001 | 冷冻水管包保温 | DN80 |  | m | 70
67 | 031208002002 | 冷冻水管包保温 | DN65 |  | m | 50
68 | 031208002003 | 冷冻水管包保温 | DN50 |  | m | 20
69 | 031208002004 | 冷冻水管包保温 | DN40 |  | m | 10
70 | 031208002005 | 冷冻水管包保温 | DN20 |  | m | 170
71 | 031208004002 | 阀门包保温 | DN80 |  | 个 | 4
72 | 031208004003 | 阀门包保温 | DN65 |  | 个 | 3
73 | 031001001007 | 冷冻管冲洗、试压 |  |  | 项 | 1
一楼儿科更换空调冷冻管合计
一楼抢救室更换空调冷冻管
74 | 粤R2-2-1 | 切割拆除原有冷冻管 | DN20 |  | 项 | 1
75 | 031001001012 | 冷冻水管焊接安装 | DN20 |  | m | 16
76 | 031003001012 | 供应及安装铜闸阀（含保温层安装） | DN20 |  | 个 | 4
77 | 031003010003 | 供应及安装铜管软接（含保温层安装） | Φ19 |  | 套 | 4
78 | 031208002010 | 冷冻水管包保温 | DN20 |  | m | 16
79 | 031002001003 | 焊接安装管支架 | ∠4# |  | 套 | 2
80 | 011302001001 | 天花拆装修复 |  |  | 项 | 1
一楼抢救室更换空调冷冻管合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一楼外科①②室和小儿泌尿科更换风机盘管
81 | 粤R2-5-102 | 拆除原有风机盘管及送风管 | 5# |  | 台 | 3
82 | 粤R2-2-1 | 切割拆除原有冷冻管 | DN20 |  | 项 | 1
83 | 030701004007 | 供应及安装风机盘管 | SGCR500E30 |  | 台 | 3
84 | 080807009002 | 吊机码焊接安装 | M10 |  | 套 | 3
85 | 030703021004 | 保温回风箱制安 | 500# |  | 个 | 3
86 | 030702001004 | 新做送风管制安 | δ =0.75mm |  | m2 | 18
87 | 031208003002 | 送风管保温层安装 | R=15MM |  | m2 | 20
88 | 030703011005 | 供应及安装铰式回风百叶 | 800*350 |  | 个 | 3
89 | 030703007002 | 出风吊嘴制作安装（含保温层安装） |  |  | 个 | 3
90 | 030703011006 | 供应及安装出风散流器 | 600*600 |  | 个 | 3
91 | 031001001013 | 冷冻水管焊接安装 | DN20 |  | m | 28
92 | 031208002011 | 冷冻水管包保温 | DN20 |  | m | 28
93 | 031002001004 | 焊接安装管支架 | ∠4# |  | 套 | 6
94 | 031003010004 | 供应及安装铜管软接（含保温层安装） | Φ19 |  | 套 | 6
95 | 030503007004 | 安装电动二通阀 | DN20 |  | 套 | 3
96 | 031003001013 | 供应及安装铜闸阀（含保温层安装） | DN20 |  | 个 | 6
97 | 粤R2-2-138 | 冷凝水排水管改造接驳，保温修复 |  |  | 台 | 3
98 | 030414002003 | 线路检测，接驳调试 |  |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一楼外科①②室和小儿泌尿科更换风机盘管合计
一楼急诊输液室更换风机盘管
99 | 粤R2-5-102 | 拆除原有风机盘管及送风管 | 5# |  | 台 | 1
100 | 030701004008 | 供应及安装风机盘管 | SGCR600E30 |  | 台 | 1
101 | 030701004009 | 供应及安装风机盘管 | SGCR800E30 |  | 台 | 1
102 | 080807009003 | 吊机码焊接安装 | M10 |  | 套 | 2
103 | 030703021005 | 保温回风箱制安 | 600# |  | 个 | 1
104 | 030703021006 | 保温回风箱制安 | 800# |  | 个 | 1
105 | 030702001005 | 新做送风管制安 | δ =0.75mm |  | m2 | 20
106 | 031208003003 | 送风管保温层安装 | R=15MM |  | m2 | 22
107 | 030703011007 | 供应及安装铰式回风百叶 | 1000*350 |  | 个 | 1
108 | 030703011008 | 供应及安装铰式回风百叶 | 1250*350 |  | 个 | 1
109 | 030703007003 | 出风吊嘴制作安装（含保温层安装） |  |  | 个 | 3
110 | 030703011009 | 供应及安装出风散流器 | 600*600 |  | 个 | 3
111 | 030816009005 | 冷冻管切割开口，焊接 | DN20 |  | 个 | 4
112 | 031001001014 | 冷冻水管焊接安装 | DN20 |  | m | 16
113 | 031208002012 | 冷冻水管包保温 | DN20 |  | m | 16
114 | 031002001005 | 焊接安装管支架 | ∠4# |  | 套 | 3
115 | 031003001014 | 供应及安装铜闸阀（含保温层安装） | DN20 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 031003010005 | 供应及安装铜管软接（含保温层安装） | Φ19 |  | 套 | 6
117 | 030503007005 | 安装电动二通阀 | DN20 |  | 套 | 2
118 | 粤R2-2-138 | 冷凝水排水管改造接驳，保温修复 |  |  | 台 | 2
119 | 030411004003 | 新做主电路敷设安装 |  |  | 台 | 2
120 | 030411004004 | 新做控制电路管、线敷设安装 |  |  | 台 | 2
121 | 030404019002 | 供应及安装液晶温控开关（冷暖型） |  |  | 套 | 2
122 | 011302001002 | 天花拆装修复 |  |  | 项 | 1
一楼急诊输液室更换风机盘管合计
保卫科、警务室、母乳室更换空调冷冻管
123 | 粤R2-2-1 | 切割拆除原有冷冻管 | DN20 |  | 项 | 1
124 | 031001001015 | 冷冻水管焊接安装 | DN20 |  | m | 30
125 | 031003001015 | 供应及安装铜闸阀（含保温层安装） | DN20 |  | 个 | 6
126 | 031003010006 | 供应及安装铜管软接（含保温层安装） | Φ19 |  | 套 | 6
127 | 031208002013 | 冷冻水管包保温 | DN20 |  | m | 30
128 | 031002001006 | 焊接安装管支架 | ∠4# |  | 套 | 5
129 | 011302001003 | 天花拆装修复 |  |  | 项 | 1
保卫科、警务室、母乳室更换空调冷冻管合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省妇幼保健院越秀院区儿科门诊一楼区域中央空调改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
130 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
131 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08