服务类采购

自主竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院采购UPS维保服务

项目编号：YNZB202350

采   购   人：广东省妇幼保健院

2023年6月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按自主竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了自主竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以自主竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院采购UPS维保服务” 进行自主竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202350

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院采购UPS维保服务

三、项目内容及需求：

1、采购预算：42万元。

- 2、详细需求见磋商文件第二部分采购需求书。

四、投标人资格条件：

1.应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；

（2）提供单位或企业2022年度财务状况报告或2022年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；

（3）提供单位或企业2022年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）提供单位或企业2022年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函（内容、格式自拟）；

（6）提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函（内容、格式自拟）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函，内容、格式自拟）

3.本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函，内容、格式自拟）

五、报名方式与文件要求：

1．符合资格的供应商应当在2023年6月28日至2023年7月6日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件和磋商文件发售登记表，并按要求报名和汇款购买自主竞争性磋商文件，自主竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售出不退，磋商文件以电子文档的形式提供，请点击我院网站本邀请正文文末附件下载查阅；

2．收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行；（私转公或公转公均可，备注采购项目编号，私转公还需备注公司名；如暂时无需开发票可不备注公司名但请备注“暂不开票”）

3．已汇款报名的供应商请在汇款后用手机扫附件中的开票二维码申请开发票，并在磋商当天找招标办的项目经办人领取；

4．报名供应商需在2023年7月6日20时前将磋商文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）和第四点要求材料的扫描成一份PDF文件（所有页面的文字朝向均设置为阅读方向）发送至广东省妇幼保健院招标办邮箱gdsfyzbb@126.com，邮件标题统一为“UPS维保+YNZB202350+公司名+联系人+联系方式（以收到邮件的时候为准，不接受超过上述时限的报名），邮件正文需包含联系人与联系方式，在接收到报名邮件后，工作人员将于一个工作日内回复邮件，若超时未回复，请来电咨询；

5．请第四点提到文件的先后顺序叠放报名资料，另将磋商文件发售登记表和汇款回执放在资料最前面，另：此2份文件须放进磋商当天的唱标信封中，磋商文件发售登记表提供盖章原件；

6．在任何情况下我院对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任

7．我院只接受成功报名且购买自主竞争性磋商文件的供应商投标，供应商请先按要求报名，并于磋商当天带齐资料前来磋商。

六、提交磋商文件截止时间：2023年7月10日15时00分（务必提前至少10分钟到达）

七、投标文件递交地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼②号会议室，从金新大道1号原新力金属厂大门进来的白色办公楼一楼，在员岗地铁E出口附近），若进不来请电话联系。

八、开启磋商文件时间：2023年7月10日15时00分

九、磋商地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼205

招标人联系人：黄先生/李先生

电话：020-39151800

联系地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

邮编：511442

邮箱：gdsfyzbb@126.com

十、若供应商报名后因故放弃投标，请来电来邮件告知。

十一、请供应商联系人留意电话（020-39151800）、电子邮件或短信通知，以及我院官网-招标采购专栏的公告，安排有变将通过以上方式通知/告知。

十二、如有疑问请来邮件（优先）或来电询问，请先告知是哪个项目。

十三、以我院官网-招标采购专栏（http://www.e3861.com/cn/sanwugongkai/zhaobiaocaigou/index.html）内的公告及附件为准，若非在官网查阅的公告，请至上述链接专区中查找本公告。

广东省妇幼保健院

2023年6月28日

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 自主竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 自主竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

一、服务范围

本次项目为广东省妇幼保健院番禺、越秀和天河三个院区UPS不间断电源系统及配套蓄电池维保服务项目。服务商必须按国家、行业的标准及报价文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维修、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、服务时间

维保服务年限：1年。

- 三、维保服务内容如下：

- （一）对现有故障UPS主机及电池进行更换服务（费用含在此次报价内）

本次维保必须更换新产品明细如下：

1、番禺院区产前诊断4楼医疗专用UPS蓄电池（12V 38AH）48节；

2、越秀院区信息科医疗专用UPS蓄电池（12V 100AH）32节；

3、番禺PICU医疗专用UPS蓄电池（12V 100AH）32节；

（二）维修服务：

- 供应商应具有备品备件，维保期内，UPS主机及蓄电池如有损坏，供应商负责对其进行维修；供应商必须提供7*24小时的响应服务，30分钟内电话响应，1小时内技术人员到达现场，4小时内解决故障，如设备无法维修，须提供备机和备用电池服务(费用含在此次报价内)。

- （三）维保服务：

1、夏秋季每两周、春冬季每月提供一次服务范围内设备的全部保养维护检查，检查内容以日常管理维护内容为准，每次维保检查后，应提供一份UPS巡检记录。服务内容包含但不限于：

（1）UPS主机测试内容如下：

- UPS主机各项性能测试：测试的内容包含设备的整流器、逆变器、静态旁路、逻辑控制回路、散热模块、功率元器件、输入输出电容、显示面板、UPS市电供电和电池逆变供电的切换等等。

- 为UPS设备进行清洁及电路检测维护保养服务，检查散热风扇是否正常，确保散热效果良好。对UPS和电池组进行除尘处理，确保UPS内部电路板和电池有较高的清洁度。查看UPS主机各项功能是否可以达到正常指标，以清除故障隐患。

- 根据检修情况填写得到客户认可的工作报告单，对客户使用情况提出有效建议及意见。

（2）UPS电池测试内容如下：

- 定期对UPS电池放电测试，保持电池充放电性能。

- 运用专用UPS电池检测仪对UPS电池的各项参数（主要包含充放电电压、电池内阻等）进行测试，确定其是否达到正常指标，提出合理的使用及保养建议。

- 检查UPS电池表面有无膨胀和渗漏、进行人工干预放电、检查电池容量及电池的清洁，及时清除故障隐患。

- 测量交流电输入输出电缆及电池连接线的温度是否有过热现象，并记录温度数值，检查电线连接的松紧程度，如有松动则重新加固。

- 2、提供全天候24小时365天（7×24）服务，服务商应设立热线服务电话，并指定专人负责联系和处理服务事项。

- 四、其他要求：

- ▲对使用年限超过10年以上的UPS主机如有损坏要求更换新主机。对使用年限超过4年以上的蓄电池如有损坏要求更换新蓄电池。

- ▲由于医院内的UPS台数会有动态调整，有报废有新增的情况，但数量浮动不超过10%，如有增加数量，维保期内维保商也应提供对应的维保服务（费用含在此次报价内）。

五、人员要求

1、▲具备高压电工证书（提供人员近六个月的社保购买证明及证书）。

2、具备医疗专用UPS厂商颁发认证的服务工程师证书（提供人员近六个月的社保购买证明及证书）。

附：需维保保养的UPS清单

| 序号 | 使用科室 | 院区 | 主要使用位置 | 厂家 品牌 | 产品型号 | 主机功率 | 主机投入使用时间 | 电池数量 | 电池投入使用时间 | 服务项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 10KS | 10KVA | 2018年12月 | 120AH16节 | 2018年11月 | 维修保养 |
| 2 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 10KS | 10KVA | 2018年12月 | 120AH16节 | 2018年11月 | 维修保养 |
| 3 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 6KS | 6KVA | 2018年12月 | 65AH16节 | 2018年11月 | 维修保养 |
| 4 | 日间手术室及人流室 | 番禺 | 医技楼二楼 | 英威腾 | MF100-12 | 120KVA | 2022年7月 | 32只2组 | 2022年11月 | 维修保养 |
| 5 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2023年3月 | 100AH16节 | 2023年3月 | 维修保养 |
| 6 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2019年1月 | 24AH16节 | 2018年8月 | 维修保养 |
| 7 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 金武士 | 6KVA | 6KVA | 2021年4月 | \ | 2021年4月 | 维修保养 |
| 8 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | C10KS | 10KVA | 2021年5月 | 38AH16节 | 2021年5月 | 维修保养 |
| 9 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼免疫2室 | 山特 | CASTLE 6K | 6KVA | 2020年5月 | \ | 2020年5月 | 维修保养 |
| 10 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼免疫2室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2012年8月 | 24AH16节 | 2019年1月 | 维修保养 |
| 11 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼免疫室 | 深圳商宇 | HP3360H | 60KVA | 2023年5月 | 100AH32节 | 2023年5月 | 维修保养 |
| 12 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C10KS | 10KVA | 2017年12月 | 38AH16节 | 2022年9月 | 维修保养 |
| 13 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2017年8月 | 38AH16节 | 2019年1月 | 维修保养 |
| 14 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2022年1月 | 24AH16节 | 2022年1月 | 维修保养 |
| 15 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 金武士 | ST6K | 6KVA | 2021年4月 | \ | 2021年3月 | 维修保养 |
| 16 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | 金武士 | ST3K | 3KVA | 2021年4月 | 20AH8节 | 2021年4月 | 维修保养 |
| 17 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | APC | 1.5KVA | 1KVA | 2011年6月 | \ | 2011年6月 | 维修保养 |
| 18 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | HUAWEI | 2KVA | 2KVA | 2021年5月 | \ | 2021年5月 | 维修保养 |
| 19 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼（1号） | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2023年4月 | 38AH16节 | 2020年5月 | 更换电池+维修保养 |
| 20 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼（2号） | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2023年4月 | 38AH16节 | 2020年5月 | 更换电池+维修保养 |
| 21 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼（3号） | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 38AH16节 | 2017年9月 | 维修保养 |
| 22 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼（4号） | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 24AH16节 | 2017年9月 | 维修保养 |
| 23 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼（5号） | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 38AH16节 | 2017年9月 | 维修保养 |
| 24 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼（6号原来编号备用） | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2023年4月 | 38AH16节 | 2020年5月 | 更换电池+维修保养 |
| 25 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼（7号） | 山特 | C3KS | 3KVA | 2011年8月 | 24AH8节 | 2017年9月 | 维修保养 |
| 26 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼（1号） | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2013年3月 | 100AH16节 | 2018年8月 | 维修保养 |
| 27 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼（2号） | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2013年3月 | 100AH16节 | 2023年5月 | 维修保养 |
| 28 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼（3号） | 科华 | YTR3120 | 16KVA | 2023年4月 | 100AH16节 | 2018年8月 | 维修保养 |
| 29 | 生殖科 | 番禺 | 医技楼六楼 | 山特 | 3C3EX40KS | 40KVA | 2013年3月 | 100AH64节 | 2018年8月 | 维修保养 |
| 30 | 信息科 | 番禺 | 医技楼七楼 | 艾默生 | UL33-0600L | 60KVA | 2015年12月 | 100AH60节 | 2020年9月 | 维修保养 |
| 31 | 信息科 | 番禺 | 医技楼七楼 | 艾默生 | UL33-0600L | 60KVA | 2015年12月 | 100AH60节 | 2020年9月 | 维修保养 |
| 32 | 监控中心 | 番禺 | 住院楼一楼 | 科士达 | YDC3340 | 40KVA | 2020年7月 | 100AH32节 | 2018年8月 | 维修保养 |
| 33 | 监控中心 | 番禺 | 住院楼一楼 | 科士达 | YDC3340 | 40KVA | 2020年7月 | 100AH32节 | 2018年8月 | 维修保养 |
| 34 | 产房 | 番禺 | 住院部三楼 | 泰琪丰 | GLSS10SP | 10KVA | 2022年3月 | 24AH32节 | 2023年4月 | 维修保养 |
| 35 | 手术室 | 番禺 | 住院部三楼 | 美国山特 | 3C3-140KS | 140KVA | 2011年8月 | 100AH64节 | 2021年1月 | 更换主机+维修保养 |
| 36 | 心脏中心 | 番禺 | 住院部三楼 | 台达 | NT120K | 120KVA | 2020年1月 | 100AH64节 | 2019年10月 | 维修保养 |
| 37 | 新生儿科 | 番禺 | 住院部六楼 | 美国山特 | 3C3-160KS | 160KVA | 2011年8月 | 100AH64节 | 2021年5月 | 维修保养 |
| 38 | 新生儿外科 | 番禺 | 住院部六楼 | 美国山特 | 3C3-200KS | 200KVA | 2011年8月 | 100AH64节 | 2021年5月 | 维修保养 |
| 39 | PICU | 番禺 | 住院部七楼 | 台达 | NT120K | 120KVA | 2020年9月 | 100AH32节 | 2018年8月 | 更换电池+维修保养 |
| 40 | 产科 | 天河 | 住院楼九楼 | 科华 | YTR3330 | 30KVA | 2021年8月 | 65AH32节 | 2021年8月 | 维修保养 |
| 41 | 产科 | 天河 | 住院楼九楼 | 科华 | YTR3315J | 15KVA | 2021年8月 | 38AH32节 | 2021年8月 | 维修保养 |
| 42 | 新生儿科 | 天河 | 住院楼十楼 | 科华 | YTG3350 | 50KVA | 2021年10月 | 100AH32节 | 2021年10月 | 维修保养 |
| 43 | 超声科 | 天河 | 门诊二楼 | 科华 | YTR3380 | 80KVA | 2022年6月 | 150AH32节 | 2022年6月 | 维修保养 |
| 44 | 检验科 | 天河 | 门诊二楼 | 依米康 | SUB120K | 120KVA | 2022年1月 | 40AH32节 | 2022年1月 | 维修保养 |
| 45 | 消防中心 | 天河 | 五号楼一楼 | 艾特网能 | 昆仑UE-0200NCL | 2KVA | 2022年1月 | 65AH64节 | 2022年1月 | 维修保养 |
| 46 | 麻醉科 | 天河 | 五号楼二楼 | 科华 | YTR33120 | 120KVA | 2021年8月 | 150AH30节 | 2021年8月 | 维修保养 |
| 47 | 信息科 | 天河 | 四号楼四楼 | 易事特 | EA89120 | 120KVA | 2021年7月 | 100AH160节 | 2021年7月 | 维修保养 |
| 48 | 保卫科 | 越秀 | B栋一楼（消防控制中心） | 不明 | 3D15KS | 15KVA | 2020年5月 | 100AH32节 | 2020年5月 | 维修保养 |
| 49 | 检验科 | 越秀 | 3号楼一楼 | 深圳商宇 | HP3360H | 60KVA | 2023年5月 | 100AH32节 | 2021年1月 | 维修保养 |
| 50 | 检验科 | 越秀 | 住院部一楼急诊组 | 山特 | C6K | 6KVA | 2018年11月 | 7AH16节 | 2018年1月 | 维修保养 |
| 51 | 检验科 | 越秀 | 住院部一楼临检室 | 山特 | 3C15-20KS | 20KVA | 2019年9月 | 24AH32节 | 2019年1月 | 维修保养 |
| 52 | 手术室 | 越秀 | 住院部五楼 | 英威腾 | HT33080X | 80KVA | 2021年9月 | 100AH32节 | 2021年9月 | 维修保养 |
| 53 | 信息科 | 越秀 | 门诊六楼 | 山特 | 3C3EX20KS | 20KVA | 2017年2月 | 100AH32节 | 2015年1月 | 更换电池+维修保养 |

六、附加需求：采购手术室医疗专用UPS主机（160KVA）1台；

注：因UPS在《广东省政府集中采购目录及标准（2020年版）》中，按要求需在广东政府采购智慧云平台上（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）进行采购，故此UPS主机不纳入本磋商项目的采购需求和预算，而是作为附加需求邀请供应商对此台UPS进行报价和需求响应的填写（见磋商文件的最后一页），对附加需求的报价和需求响应情况不参与本磋商项目的评审，采购人有权参考供应商对附加需求的报价与需求响应情况，在广东政府采购智慧云平台采购成交供应商或供应商的供货商/设备生产厂商（需提供相关证明）的产品。此外也请潜在供应商提前准备好在云平台的上架事宜。

1、需求明细清单（包含但不限于）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | ≥160KVA=128KW（18脉冲） | 1 | 台 | 医疗专用 |
| 2 | 蓄电池 | 12V/100AH | ≥64 | 块 | 医疗专用 |
| 3 | 电池架 | 定制 | 2 | 套 |  |
| 4 | 电池连接线 | 软铜线95mm² | 2 | 盘 |  |
| 5 | 直流馈电柜 | 定制 | 1 | 台 |  |
| 6 | 输入输出电缆 | 120mm²（4+1） | 40 | 米 |  |
| 7 | 电气安全监控系统 | / | 1 | 套 |  |
| 8 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 9 | 安装调试 | / | 1 | 项 |  |

2、技术需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | ★1、UPS类型：工频在线式。 ★2、UPS额定容量≥160KVA(128KW)。 3、直流电压：480V或者384V。 4、输入电压：三相四线+地线，380±25%。 5、输入频率：50Hz/60Hz±5%（自动辨识）。 ▲6、输入效率：≥99%。 7、输出电压：三相四线制,380V±1%。 8、输出频率：50HZ/60HZ±0.05%(电池供电时)。 9、输出波形：正弦波。 10、峰值因数：3：1。 11、不平衡电压：平衡负载≤1%,不平衡负载≤3%。 12、相移角度：平衡负载≤±1°,不平衡负载≤±2°。 13、动态瞬变范围：输出0~50%~100%时≤5%,恢复时间≤10ms。 ▲14、逆变过载能力：110%≥300 Min,125%≥10 Min,150%≥1 Min。 15、转换时间：0秒。 16、谐波失真：线性负载＜3%, 非线性负载＜5%。 17、最大充电电流：0.2A×C10。 18、充电时间(标准型)：12小时。 19、保护功能：输入过压、欠压，输出过载、短路，逆变器过温，电池欠压、过压。 20、配备智能化电池管理功能，可对电池组进行无风险标准和深度放电检测，具有充电电压温度补偿，电池放电终止电压智能调节，电池极性反接保护和告警，电池定期自动放电激活，自动设定充电电流等功能。 ▲21、并机功能，具备无主从自适应并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余、至少8台以上并机、其中先开机的一台为主，主从UPS可根据现场情况互换，实现不同功率段UPS之间进行并机。 ▲22、面板显示≥7.0寸（中、英）文双语言触控液晶显示屏，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态；并具有中英文修改显示界面、可根据客户要求现场更改显示语言种类、能够记录10000条的历史记录，故障信息需有：市电停电、电池低压、整流器异常、逆变器异常等。 23、海拔：＜1000m（升高100m降低1%最大4000m）。 ▲24、噪音：53～60dB(距离1m)。 ▲25、平均无故障时不低于30万小时。 ▲26、输入电抗、整流滤波器、防雷装置、内置输入输出隔离变压器，不接受高频机+输出隔离变压器结构、尺寸重量必须满足国家通信部设计要求，独立自动静态旁路、手动维修旁路。 ▲27、投标人须提供所投UPS主机设备制造商如下证书：（提供复印件并加盖制造商公章） ①节能认证证书 ②ROHS环保测试报告 ③IQNET证书 ④产品检测报告 |
| 2 | 蓄电池 | 1、设计浮充使用寿命：≥12年（25℃） 2、额定电压：12V 3、额定容量 (10 小时率)：≥100A 4、比重为1.280d 的低密度电解液，降低极板腐蚀速率，延长电池寿命。 5、采用高强度并达到UL94 V-0 阻燃等级的ABS 阻燃壳体，提升电池使用过程可靠性。 6、采用高品质安全阀，电池密封反应效率≥98%。 7、在25℃环境下，电池自放电＜3%/月；电池循环寿命较普通电池提升15%以上，25%DOD 循环1200 次以上。 ▲8、投标人须提供所投蓄电池制造商泰尔认证证书。（提供复印件并加盖制造商公章） |
| 3 | 电池架 | 定制 |
| 4 | 电池连接线 | 软铜线95mm² |
| 5 | 直流馈电柜 | 定制 |
| 6 | 输入输出电缆 | 120mm²（4+1） |
| 7 | 电气安全监控系统 | 1、一体化设计，多功能主机，应同时具备剩余电流（漏电）、电流、温度、短路、故障电弧、功率、电量等多种功能，并支持自动断电。 2、设备采用非入侵式智能识别技术，可实现线路内全部用电器的类型识别及运行状态监测。 3、信息转发，支持APP、短信、电话、邮件等多种转发方式；APP和WEB可查看通知记录信息（通知人员，通知方式、监测点名称、报警类型、报警时间），可筛选开始时间至结束时间、通知人、监测点名称、报警类型、报警时间。 ▲4、投标人须提供电气安全监控设备制造商如下证书：（提供复印件并加盖制造商公章） ①消防部门检测报告 ②3C认证 |
| 8 | 辅材 | 国标，含铜鼻、扎带、线管、线槽等。 |
| 9 | 安装调试 | 按国家电力标准进行安装调试。 |
| 10 | 质量标准 | 符合现行国家质量要求和行业有关标准。 |
| 11 | 质保期 | ≥3年 |

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： £ 图纸； R无 |
| 4 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。 项目现场：采购人指定地点 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务和服务部分、价格部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购限价：42万元。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．投标人符合资格条件规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，双面打印，正本副本可装在一个封包/箱里；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子光盘/U盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务与技术部分; 价格部分. 权重; 70%; 30%. 分值; 70分; 30分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一成交候选人，排名第二的投标人为第二成交候选人，排名第三的投标人为第三成交候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本自主竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商只有2家，自主竞争性磋商采购活动可以继续进行；如实质性响应的供应商只有1家，将终止自主竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的自主竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商自主竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商自主竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

28.   如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

- 十、适用法律

28. 采购人及供应商的一切自主竞争性磋商采购活动依据《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》执行。

附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照自主竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合自主竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合自主竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对自主竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有自主竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：商务与技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 单项得分 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本供应商对用户需求的响应情况进行评分 | 23 | 根据供应商对磋商文件第二部分采购需求书的第一点至第五点的响应情况进行评分，每有一条一般性条款（即不带▲标号的条款，没有下级条款的条款计为一条条款）不响应扣1分，每有一条重要条款（带▲）不响应的扣3分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 12 | - 2018年1月以来的同类项目业绩，每提供一个算两分（提供合同关键页或成交通知书为佐证材料，同一客户不重复计算)，满分12分。 |
| 3 | 整体维保服务方案 | 20 | 考察供应商提供的整体维保服务方案： （1）服务方案内容全面、具体、表述清晰严谨，可操作性强，得20分； （2）服务方案内容较全面、具体、表述较为清晰严谨，可操作性较强，得14分； （3）服务方案内容一般全面、具体、表述一般清晰严谨，可操作性一般，得8分； （4）服务方案内容不够全面、具体、表述不够清晰严谨，可操作性较弱，得4分；； （5）未提供服务方案得0分。 |
| 4 | 工器具和机具、试验和检测仪器设备配备 | 15 | 根据供应商提供的工器具和机具、试验和检测仪器设备配备情况说明进行评分： （1）工器具和机具、试验和检测仪器设备配备充分，有详细的清单，得15分 （2）工器具和机具、试验和检测仪器设备配备较合理，有较详细的清单，得10分 （3）工器具和机具、试验和检测仪器设备配备不齐，清单过于简单得5分 （4）未提供不得分。 |
| 合计 |  | 70 |  |

- 备注：⑴院内竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

# 第四部分　合同书格式

采购人合同编号：

供应商合同编号：

广东省妇幼保健院采购UPS维保服务

委托单位(采购人)： 广东省妇幼保健院

承接单位(供应商)：

签订日期：2023年  月  日

电话：020-39151616   传真：020-86505085          电话：               传真：

根据                          项目(项目编号                )的招标结果，甲乙双方经过平等协商，达成以下设备维保服务合同（以下简称“合同”）。合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

- 合同有效期（维保期）：自        年   月      日至      年   月     日止。

2、所保设备：

| 设备名称 | 厂家型号 | 系统编号 | 装机日期 | 维保年限（年） | 维保金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 | 人民币(大写)： 元整(RMB ￥ .00 元) |  |  |  |  |  |

- 服务类别：

3.1 乙方提供的合同服务类别为： 全保服务（包含所有配件、人工费用）。

3.2 响应时间：乙方提供7×24小时在线服务。乙方应在接到甲方电话后半小时内响应，乙方资深工程师在线技术支持，如无法解决故障，则需派经原厂认证合格的现场服务工程师在1小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。现场服务工程师与投标文件中的工程师队伍吻合，若有变更须经甲方同意，否则视为乙方违约。

3.3 维保服务单位：                            地址：

固话：                   ；联系人（工程师）：                 ；手机：

- 乙方的责任：

4.1 定期保养：乙方夏秋季每两周、春冬季每月提供一次维护保养服务，每次维护保养完成后，须现场向甲方设备科提供详细的维护保养报告。乙方在预期保养时间一周之前通知甲方保养时间。如甲方确有合理原因导致不能执行保养，甲方可在预期保养时间之前一周内通知乙方或与乙方另行约定保养时间；计划性定期的维护服务检测严格按照招标需求执行。

4.2保证机器开机率达到     以上(即全年故障停机时间累计不超过    天)，若达不到开机率，则按1:7无偿顺延保修期(即停机一天顺延保修期七天)。

4.3保修期内，乙方负责解决甲方合同设备运行中产生的故障，故障维修不限次数且包含人工及零配件费用，所需的换件一律由乙方负责更换，不再另行收取费用。

4.4配件质量：乙方必须保证提供的配件是设备制造商原厂全新、测试合格的产品。并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

4.5备品保证：设备如需调离现场进行维修，则在设备调离之日起2个自然日内必须提供完好备品给甲方使用，备品数量与故障件数量一致（费用包含在合同中）。不能按时提供备品时则按1：7顺延保修期（即停机一天顺延保修期七天）。

- 甲方的责任：

5.1 甲方应按机器使用手册的要求进行操作及日常维护，并保证机器所需电源、气源的正常供应及开启和关闭。由于甲方的故意造成设备不能正常运转或无法提供维修，乙方不承担保修责任。

5.2 甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付年保服务费用。

5.3 本次合同服务相关的化学品以及产生的相关废物，甲方应按照国家相关法律法规要求进行管理和处置。

- 6、付款方式

- (1)合同总价包括但不限于：设计、包装、仓储、运输保险、安装、调试、培训、验收、保修期内服务、保修期内设备零配件更换及各项税费等全部费用(含税)。

(2)采购设备合同付款方式分遵循财政资金使用规范。

合同款项支付：因本合同使用财政资金支付，签订本合同并安装调试验收合格后5个工作日内，乙方支付合同金额的5%给甲方，同时在此期限内乙方向甲方开具本合同价款的全额发票，甲方收到汇款及发票后使用财政资金向乙方支付本合同金额的100%；乙方向甲方支付的本合同金额的5%款项，在本合同约定的保修期结束后当月甲方无息支付给乙方。

由于甲方使用财政资金付款，本合同所称付款时间为甲方向财政部门提交付款申请的时间，不含财政实际支付的时间，实际支付遵循财政资金支付规范。

7、合同的变更和转让：合同有效期内，任何一方不得擅自变更合同的权利和义务，除非双方的授权代表以书面的方式确认。在保证甲方利益的情况下，经甲方同意，乙方可将合同的部分或全部转让给其关联公司或特约保养维护商。

8、豁免及限制：

本合同不包括下列服务项目（甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费维修服务”计费）

8.1 该机器或部分拆检、翻修、重装、迁移、搬动及相应的费用及保险费用。

8.2 非乙方指派或甲方请第三方修理调整机器、换装零件、改装机器及配件，或其它乙方不能控制的任何原因所造成机器损坏而需乙方维护者。

9、信息保密

甲乙双方对涉及本合同价格、服务或产品的详细配置信息以及涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

10、违约责任

10.1 由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、暴乱、罢工、战争等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，并及时通知甲方。

10.2 除不可抗力或乙方不可能控制的因素导致的情形外，因为乙方无故不履行合同或履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失。该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的合同总价的2倍。此外，乙方每违约一次应按合同总额1%向甲方支付违约金。

因乙方原因逾期超过2个自然日未及时提供维保服务，或者累计预期次数达到三次的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同总价的30%支付违约金，同时有权要求乙方赔偿损失。

10.3 如果甲方因为合理原因需要解除或修改合同的，必须以书面形式提前向乙方提出申请，经双方协商确认后，合同解除或修改生效之前乙方已提供的服务，甲方仍有义务支付相应款项；若解除合同，甲方仍有义务支付解除合同之日前相应款项，但无需向乙方支付违约金。如果甲方设备在维保期内报废，须提前1个月书面通知乙方，乙方将同意提前终止合同，若甲方已支付了维保款项，乙方将按本合同报修设备的实际维保时间比例计算退还甲方终止合同部分的款项。

10.4 在合同有效期内，除非乙方违约，否则未经乙方认可甲方擅自维修、移机、保养及更换第三方零备件及耗材，导致本合同无法继续履行的，乙方有权解除合同。

11、争议解决及法律适用：

双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，应提交广州仲裁委员会根据其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方支付。本合同适用中华人民共和国法律。

12、其它：签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)。合同自盖章签字之日起生效。正本叁份，具同等法律效力，甲方执贰份，乙方执壹份。

广东省妇幼保健院(加盖公章)                                                          (加盖公章)

签约代表：                                         签约代表：

签约日期：   年   月   日                         签约日期：   年   月   日

【备注】合同附件应包含以下资料每页加盖公章并骑缝章(双面、按次序左侧装订)：1、定期保养清单及常规全新配件优惠价清单；2、维保商证件(营业执照、医疗器械经营许可证等)；3、售后服务授权书(原厂可不出具)；4、生产厂家证件（(营业执照等）；5、供方法人授权书(盖章)；6、中标通知书；7、医药产品廉洁购销合同(一式三份，单独，不用装订)。

附件1定期保养清单及常规全新配件优惠价清单

附件2维保商证件(营业执照、医疗器械经营许可证等)

附件3售后服务授权书

附件4生产厂家证件（(营业执照、医疗器械经营许可证等）

附件5

法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省妇幼保健院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           (单位公章)

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                       经济性质：

主营(请详列广州市商事主体信息公示平台上的内容或打印网页)：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人/负责人授权委托书

致：广东省妇幼保健院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权代表本公司参与上述采购项目的合同签署，提供与签署确认一切文书资料及履行合同  。

授权单位：          (盖章)     法定代表人              (签名或盖私章)

有效期限：至本合同期满           签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

手机：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证正反面复印件

附件6中标通知书（如有）

广东省妇幼保健院物资、服务类廉洁购销合同

采购人：广东省妇幼保健院

供应商：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及物资类、服务类购销合同约定购销信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品。

二、采购人应当严格执行信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品购销合同验收、入库制度，对釆购的物资、服务产品及其发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、采购人严禁接受供应商以任何名义、形式给予的回扣。采购人工作人员不得参加供应商安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向供应商索要现金、有价证券、支付凭证和礼品等。被迫接受供应商给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁采购人工作人员利用任何途径和方式，为供应商统计产品用量信息，或为供应商统计提供便利。

五、供应商不得以回扣、宴请等方式影响采购人工作人员采购或使用其产品的选择权。

六、供应商指定_______________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到采购人指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销其产品，不得借故到采购人相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、供应商如违反本合同，一经发现，采购人有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。

八、本合同作为信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，采购人纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

采购人（盖章）：                  供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年    月    日                 年    月    日

- 磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：1.请供应商按照本部分要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2.请在打印和复印后检查响应文件里的内容是否清晰，特别是证件、资质等图片页面；

3.唱标信封另单独分装，按以下顺序装订并装在同一个信封中即可：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书

    - 法定代表人授权委托书

    - 磋商响应文件电子光盘/U盘

    - 磋商文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）

磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院采购UPS维保服务

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2022年度财务状况报告或2022年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件； （若提供的为事务所审计过的财务报告，提供报告前几页及资产负债表和利润表即可） |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2022年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2022年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函（内容、格式自拟）； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函（内容、格式自拟）。 |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函，内容、格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函，内容、格式自拟） |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术、商务文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款与一般条款响应表 |  |  |  |  |
|  |  | 技术实施方案与售后服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

注：供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

商务与技术评分项索引表（每一项均必填）

| 评审内容 | 分值 | 自评得分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受自主竞争性磋商文件的各项要求，遵守自主竞争性磋商文件中的各项规定，按自主竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部自主竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此自主竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解自主竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按自主竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证背面

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人

身份证正面

被授权人

身份证背面

附件3关于资格的声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 广东省妇幼保健院采购          （项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司非以联合体形式参加本次磋商。

五、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商名称：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

单位地址：

单位公章：

日期：

注：响应供应商需按以上要求提供对应的资格（如营业执照、财报或资信证明等）。

附件4 制造商（或总代理）授权书（可选）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的自主竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目自主竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

（四）、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 自主竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应自主竞争性磋商文件要求；或针对与自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应自主竞争性磋商文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件3重要条款与一般条款响应表

- 说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书的第二点采购需求中的内容部分的响应情况进行应答，其中一）维保服务范围及质量标准需要逐条应答，二）考核标准和三）保养详细内容两分点如果能完全响应，告知该分点完成响应即可，如果这两分点有不能完全响应，需列出不能响应的地方。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 招标规格/要求（重要条款在开头标上▲） | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件见（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表4供应商认为完成本项目所需的其他证明文件（如有）

### 附表5整体服务方案等（如有）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件6售后服务方案（以下为参考格式，可根据实际自拟）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、报价一览表

项目名称:                           项目编号：                     货币单位：元（人民币）

| 磋商内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院采购UPS维保服务 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 分项（明细）报价表（如有，格式自拟）

附加需求（采购手术室医疗专用UPS主机（160KVA）1台）的需求响应情况与报价表

注：

- 请供应商说明自身或其供货商/设备生产商等能否在“广东政府采购智慧云平台”里的电子卖场上架该主机，和上架需要的时间，以及是否有供货商/设备生产商的授权证明；

- 报价格式自拟，需包含设备品牌、以及含安装、运输、质保、税费等的报价；

- 请在下方说明对该 UPS主机需求的响应情况（见第二部分采购需求书的第六大点），如有优于或不响应用户需求之处，请列明，可参考以下表格

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件见（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |