服务类采购

自主竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院消毒供应中心信息追溯管理系统

项目编号：YNZB202523

采   购   人：广东省妇幼保健院

2025年4月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按自主竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了自主竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以自主竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院消毒供应中心信息追溯管理系统” 进行自主竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202523

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院消毒供应中心信息追溯管理系统

三、项目内容及需求：

1、采购预算：70万元。

四、供应商资格条件：

1.通用资格条件：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；

（2）提供单位或企业2023或2024年度财务状况报告或2025年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表有的话请一起提供；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表)

（3）提供单位或企业2025年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）提供单位或企业2025年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函；

（6）提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函）

3.本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函）

注：声明内容和格式可参考磋商响应文件格式第二部分的附件3关于资格的声明函

五、报名方式与文件要求：

1．符合资格的供应商应当在2025年4月11日至2025年4月18日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件和磋商文件发售登记表，并按要求报名和汇款购买自主竞争性磋商文件，自主竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售出不退，磋商文件以电子文档的形式提供，请点击我院网站本公告正文文末附件下载查阅；

2．收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行；（私转公或公转公均可，备注采购项目编号，私转公还需备注公司名；如暂时无需开发票可不备注公司名但请备注“暂不开票”）

3．已汇款报名的供应商请打开以下链接填写电子发票开票申请，发票将在1个月内发送至填写的邮箱：https://www.wjx.top/vm/mRQeSkU.aspx；

4．报名供应商需在2025年4月18日20时前将磋商文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）和上述第四点供应商资格条件要求材料的扫描成一份PDF文件（所有页面的文字朝向均设置为阅读方向）发送至广东省妇幼保健院招标办邮箱gdsfyzbb@126.com，邮件标题统一为“追溯管理系统+YNZB202523+公司名+联系人+联系方式（以收到邮件的时候为准，不接受超过上述时限的报名），邮件正文需包含联系人与联系方式，收到招标办邮箱的自动回复且按要求提交报名资料即视为报名成功；

5．请第四点供应商资格条件提到文件的先后顺序叠放报名资料，另将磋商文件发售登记表和汇款回执放在资料最前面，另：此2份文件须放进磋商当天的唱标信封中，磋商文件发售登记表提供盖章原件；

6．我院只接受成功报名且购买自主竞争性磋商文件的供应商投标，供应商请先按要求报名，并于磋商当天带齐资料前来磋商。

六、提交磋商文件截止时间：2025年4月23日上午10时整（务必提前至少15分钟到达）

七、磋商文件递交地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼5号会议室，从金新大道1号进来的白色办公楼，在员岗地铁E出口附近，最近停车位紧张且容易堵车，请提前规划出行或搭乘地铁前来）。

八、开启磋商文件时间：2025年4月23日上午10时整

九、磋商地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼5号会议室

招标人联系人：黄先生

邮箱：gdsfyzbb@126.com

电话：020-39151800

联系地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

邮编：511442

十、若供应商报名后因故放弃投标，请来电来邮件告知。

十一、请供应商联系人留意电话（020-39151800）、电子邮件或短信通知，以及我院官网-招标采购专栏的公告，安排有变将通过以上方式通知/告知。

十二、如有疑问请来邮件（优先）或来电询问，请先告知是哪个项目。

十三、以我院官网-招标采购专栏（http://www.e3861.com/cn/sanwugongkai/zhaobiaocaigou/index.html）内的公告及附件为准，若非在官网查阅的公告，请至上述链接专区中查找本公告。

广东省妇幼保健院

2025年4月11日

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 自主竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。.

- 自主竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

## 项目基本情况

## 1.1 系统建设方案概述

追溯系统是指消毒供应中心信息系统对影响灭菌过程和结果的关键要素、对每一把器械的处理过程进行记录，保存备查，实现可追踪。随着我国医院信息化管理建设的发展和深入，采用信息化技术实现消毒供应中心管理，将成为医院消毒供应中心发展的必然趋势。

我院消毒供应中心的科室管理、回收清点、清洗、清洗质检、配包对包、灭菌监控、抽检、设备监测、发放登记主要采用人工记录过程，费时费力，还很难记录完整。

## 1.2 建设背景

1.2.1 国家规范要求：相关行业规范、团体标准多份文件指出对消毒供应信息系统的要求，甚至具体参数；中华人民共和国卫生行业标准《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》2023年征求意见稿中，明确提出，应将 CSSD 纳入本机构信息化建设规划，建立 CSSD 信息系统。

1.2.2 医院管理需要，院内感染控制需要，等级评审的需要。《三级医院评审标准（2022年版）广东省专科医院实施细则(妇产儿童专科)》中，要求医院消毒供应中心应对所有需重复使用的诊疗器械、器具和物品由消毒供应中心统一回收，集中清洗、消毒、灭菌和供应，质量控制应符合追溯要求。

1.2.3 消毒供应中心管理需要：科室需要对无菌物品实施全过程管理的需要，落实规范追溯与召回的需要，成本核算的需要，库存管理的需要，人员绩效考核需要。

1.2.4 患者医疗安全需要：所使用的无菌物品有据可查，可全程追溯。

2.项目方案遵循以下原则：

## 2.1规范性

2.1.1依据中华人民共和国卫生行业标准—《医院消毒供应中心 管理规范／操作规范／监测标准》WS 310—2016及2023征求意见稿中提出，采用数字化信息系统对CSSD进行管理。

2.1.2基本要求：

2.1.2.1应对清洗、消毒、灭菌质量的日常监测和定期监测进行记录。

- 应留存清洗消毒器和灭菌器运行参数打印资料或记录。

- 应记录灭菌器每次运行情况，包括灭菌日期、灭菌器编号、批次号、装载的主要物品、灭菌程序号、主要运行参数、操作员签名或代号及灭菌质量的检测结果等，并存档。

2.1.2.2 生物监测不合格时，通知使用部门停止使用，并召回上次监测合格以来的所有灭菌物品。

2.1.2.3 追溯页面可显示器械处置使用全过程；便于相关管理部门追踪过程的各个环节，查找灭菌失败的可能原因。

2.1.2.4 记录应具有可追溯性。清洗、消毒、监测资料和记录的保存期应≥6个月，灭菌质量监测和记录保留期应≥3年

2.1.2.5 灭菌标识的要求：灭菌包外应有标识，内容包括物品名称，检查打包者姓名或编号，灭菌器编号、批次号、灭菌日期和失效日期。

## 2.2 安全性

2.2.1 针对消毒供应中心移动手持终端及桌面工作站提供终端桌面安全管理方案，要求设置人员权限限制，杜绝非系统管理人员的非授权操作所带来的IT信息泄露风险；

2.2.2 对于消毒供应中心各类操作提供本地数据暂存支撑能力，避免网络、后端主机异常情况下的业务正常处理。

2.2.3 消毒灭菌及操作记录数据存储采取高度的关联、加密处理，且不能够随意删除；重要信息修改需要权限人员方可进行，改过留痕，对于任何操作具备自动记录能力，提供安全审计支持。

2.2.4 后端数据库建议纳入统一存储阵列进行管理，并在数据备份及容灾方面予以统一规划和支持，提升集成解决方案的安全性。

## 2.3 性能稳定性

具有较强的数据处理能力，满足全院7*24小时服务的要求，确保高峰期网络顺畅，保证医疗数据交换和资源共享的需要。

2.4 严谨性

2.4.1 通过设置岗位人员的班次与职责挂钩，权限分明，防止无权限人员对系统的误操作；

2.4.2 对接设备，实时记录过程重要参数，设置人工复核，判断最终结果；过程必须的监测耗材强制性录入，通过时间、结果等多维度判断，不符合要求不能通过，避免误操作引发的安全事故或质量问题。

2.4.3 针对高危手术器械使用环节，强制性采取术前核对模式，以更好降低手术器械感染风险。

2.5 扩展性、兼容性

项目的设计和实施应具有灵活的扩展能力，充分考虑国家相关标准和业务系统需求变化对数据格式、处理方式等带来的业务流程变动和模式调整。

### 2.6 便利性

2.6.1 界面美观、分明；

2.6.2 支持无线数据通信，支持移动工作能力，提升工作的便利性。

2.7 效果

2.7.1 满足消毒供应中行业规范建设需求；

2.7.2 满足医院信息化互联互通建设需求；

2.7.3 信息化评审服务要求：投标人协助医院信息化水平达到电子病历系统应用水平六级标准。。

2.7.4在本项目实施期间，由于上级政府相关部门政策新增或变化所产生的与本项目建设系统相关的需求，由供应商按照政策相关规定对系统功能/质控规则作适应性的调整。

2.7.5 配合院方完成各类测评工作，包括标准解读、差距分析、材料协助制作、评审支持、厂家管理等。

2.8 安全要求

2.8.1系统服务器必须在医院内网安装。必须满足数据存储加密，必须满足对外信息脱敏处理。同时系统设计符合商密要求，涉及个人信息必须满足《个人信息保护法》。

3. 系统建设总需求

3.1基础信息

3.1.1建立器械（包括消毒供应中心器械、内镜中心软式内镜）基础信息（包括器械种类、规格、数量），能够实现图片、操作视频、问题记录等的录入，重点提醒的内容可在岗位人员操作界面清晰显示，其他可直接查找。

3.1.2院区、科室、人员信息（包括设置科室人员权限，特别需要设置供应室人员班次与职责权限）。

3.1.3设备、运行关键参数以及维护保养参数、相关耗材信息；可通过输入设备、耗材信息可直接生成二维码。

3.1.4设置特殊、贵重器械的提示，清洗、灭菌过程操作警告等的提示。

3.1.5质量控制表格数据收集来源有效准确，表格允许多种生动形象的形式展示效果。方便管理者查看手术器械处置的实时状态，各岗位实时工作量、当天未来工作量等数据，以便更好协调人力。

3.1.6包括相应物品追溯模块及管理模块等。

3.2 系统建设具体需求：

3.2.1 系统操作界面要求：CSSD常用操作同一界面显示，包括器械/包建立、清洗、灭菌、发放、报表、查看临床科室器械情况等全过程，临床科室使用“临床科室工作端”界面，可仅有简单的科室签收、使用、申请、报表等功能，方便科室操作，也可根据科室需要，增加查看CSSD器械处理全流程功能。

3.2.2 全流程闭环监控：在使用、待回收、回收清点、清洗消毒、检查包装、灭菌及监测、储存发放等各追溯流程点设置数据采集终端，进行数据采集，实时记录每个物品的历史都有据可查、有证可依，形成闭环记录。特殊类型器械，如精密贵重器械、外来器械类、急处理器械等，可直接筛选得出，可通过“色彩管理”等管理模式区别。在系统中可以随时随地查询消毒灭菌包所在的位置和状态。

3.2.3 对接设备与耗材：对接番禺、越秀消毒供应中心及内镜中心所有清洗消毒灭菌设备，并承担接口费用；具体见“7.需要对接的设备”；应做到机械清洗消毒灭菌过程进行实时记录；操作过程涉及的监测耗材，系统可通过扫码识别；耗材效期管理，包括近效期提醒，先进先出限制等；耗材使用过程经人工确认、复核后方可通过，过程有预警提示，不符合要求则不能进入下一步。

3.2.4 与其他系统的融合：为了更好地支持临床需求，CSSD信息系统必须和医院基础的信息系统内的其他模块配合使用，与医院相关信息系统无缝对接，实现系统间的互联互通和数据共享。本项目要求承担需对接的所有相关费用，对接系统包括但不限于手麻系统（大成） ，his系统（飞斯），单点登录（医利捷），pda（东瑞），pacs（易联众），物资登记spd（胤云）系统及院内设备管理系统、护理管理系统、医生工作站等，方便日常工作的开展、器械全生命周期的管理、科室成本及人员工作量等多方统计。

3.2.5 记录真实性：正确采集物品、患者相关信息，精准关联；追溯记录应客观、真实、准确、及时、完整，信息修改时需进行身份识别并保留修改痕迹。

3.2.6 保存时长：清洗消毒追溯信息至少保留6个月，灭菌及灭菌监测信息至少保留3年，可根据医院要求设置，超出保留时限，最好能有云端备份，但不影响正常系统运行。

3.2.7 质控指标随时可查：消毒供应中心监控的相关指标，能通过数据提取，实现对各环节质量的反馈，包括预处理质量、清洗质量、器械问题登记、包装质量、灭菌质量等等；也包括关键环节的把控，比如器械、物品过期，无法发放，系统进行失效提示；需要等待某结果的物品，在结果未出时无法发放，系统提示，紧急情况下可由有权限人员提前放行。

3.2.8 工作报表：根据各环节质量反馈，每个月自动统计质量报表，可按时间段、按科室、按包类型等方式进行；比如人员、设备的工作量，科室消毒费的统计，清洗合格率统计、包装合格率统计、外来器械与植入物的统计等。

3.2.9 召回管理：通过一个器械/器械包的条形码可以查找出同批次的其他包进行精准召回。器械需要召回时，通过系统可进行锁定，发出警报等形式，器械不得使用；系统可快速提取召回单，生成包括相关明细的单据，方便消毒供应中心到相关科室回收；器械处理、问题分析都可在召回界面统一查看。

3.2.10 统计：物品信息追溯系统列出的相应模块应具有不同时间周期、多维度统计及分析功能，能自动生成报表实现相关图表分析；可直接导出不同文档格式保存和再编辑。

因涉及多部门操作，故希望在操作中尽量简化，方便临床使用。除以上需求，后期开发使用中，消毒供应中心及内镜中心将根据最新行业标准规范及实际工作需求逐步增减相关模块及功能。

4.信创模块要求。

供应商所需硬件、系统、数据库需符合《“十四五”推进国家政务信息化规划》, 《国资委79号文》等国产信创要求。

5.模块设置及功能需求

| 工作端功能列表 |  |
| --- | --- |
| 模块 | 功能需求 |
| 基础信息 | 1.0科室管理： 1.1工作人员一览表：护理部/科室可以实时查看各院区消毒供应中心工作人员览表，总人数、主任护师、副主任护师、主管护师、护师、护士、见习期护士、不同层级人员、高年资消毒员（三年以上）、低年资消毒员（三年以下）、高年资护理员（三年以上）、低年资护理员（三年以下）、高年资工人（三年以上）、低年资工人（三年以下）人员调配、进修人员、实习人员、病产假人员等数据，通过颜色区分，方便查看，点击后可以查看该工作人员的详细档案信息。 1.2每日工作动态：护理部/科室护士长可以实时查看各院区消毒供应中心每日工作动态，院区、在岗总人数、每岗位在岗人数、休假人数、手术量、待回收器械/器械包实时数量、特殊精贵器械、待回收急处理器械实时数量、器械处理过程实时数量、器械超时处理提醒、当天工作量完成率统计等动态数据。 2.0器械管理： 2.1用于录入、修改、查询所有器械基数信息，包括但不限于院区、归属科室、器械/器械包名称、器械种类（不同颜色区分：普通器械、腔镜器械、动力系统、光学镜、外来器械、自备包等）、包内器械明细及数量、效期、消毒费、是否为外来器械（若是，跳转到外来器械接收登记表）、是否贵重器械、是否复杂器械、机械清洗方式（限制关联的清洗机）、灭菌方式、建包日期、修改日期、建包人、修改人等信息；支持上传器械图片或录像； 2.2包内一次性耗材支持录入，自动计算用量及成本； 2.3要求修改编辑便捷，有权限制约； 2.4支持虚拟篮筐功能，优化过程，尽量简化环节。 |
| 复用性物品申请 | 1.器械包、消毒物品、敷料包、外来器械包、自定义器械包等复用性物品的申领功能。物品查找方式支持拼音首字母、分类码和名称包含字符查找。支持输入物品的拼音简码，五笔码，中文检索物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。 2.所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写，减轻临床用户工作量。支持申请单合并功能，同科室的多张单提交后可以自动合并为一张单。可限制一个科室只能填写一张申请单。 3.支持临床科室用户填写代理灭菌申请单功能。代理灭菌物品为临床打包的洁净物品，填申领单后，将洁净物品送往消毒供应中心，由消毒供应中心用户接收并灭菌。 ▲4.支持临床申领物品黑、白名单功能。可控制临床科室可申领清单或不可申领清单。若名单同时存在，则白名单优先。 ▲5.器械包加急、申请时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 |
| 申领模板管理 | 1.支持建立各临床科室常用物品申领模板。 ▲2.可按物品种类，科室，物品分组建立不同模板。 3.模板中的物品可设置默认申请数量。 4.各临床科室可自行配置各自科室的物品申请模板。 |
| 打印分组 | 1.支持一键打印所有临床科室申领单。 2.可设置申领单打印分组，支持：按科室、按楼号、按物品种类、按灭菌方式、按专科等划分、用于下收人员核对。 |
| 回收管理（硬件要求：PDA、触屏电脑、扫描枪、打印机） | 1.可动态显示科室“待回收”器械（代表使用完成，并已预处理等待回收的器械），CSSD可根据需要实时回收器械，避免器械堆积，不够周转的情况；应能以柱状图、饼状图等形式形象展示，查看更直观； 2.支持扫码回收、订单回收、无条码回收或批量回收等；由输送人员手持PDA整箱回收； 3.回收分类物品信息追溯包括但不限于回收人员姓名或工号、日期与时间、使用科室、物品名称、类别、数量等内容； 4.“回收”或“批量回收”确认后，进入“清点”，需拆分器械，具有拆包分框功能；问题器械勾选说明，最后选择“清点”确认，进入“清洗”界面； ▲5.回收种类数量不一致时，可修改，可提醒临床科室申请人员，并可方便记录与临床科室沟通内容，沟通内容过程可显示；可查看器械的基础信息图片，可支持在发现器械问题时，实时触发拍照或录像；特殊器械可点击器械图片或录像学习器械基本要求；特殊交接班可明显提醒到后续相关流程人员，人员可通过确认提示，代表接收到交接信息； 6.已清点回收的器械信息列表可查看；可按科室、时间段、单据等形式列表查看； 7.所有“待回收”器械必须在规定时间内回收，所有“已回收”器械按流程要求，不符合要求或逾期无处理器械应有提示，并自动生成报表； 8.自备包功能，用于科室奶瓶、奶嘴、包被等，仅提供灭菌，科室输单，完成清洁包装后，申请回收；供应室接收、审核后可自动打出标签。 9.消毒供应中心及临床科室（手术科室可开通，其他科室根据需求开通，设置权限）可通过系统查看本科室器械包的状态：待回收/已回收/清洗/已清洗/包装质检（包装质检、包装核对）/返洗/已包装/灭菌（灭菌质检、灭菌中、灭菌结束）/发放（发放质检、发放核对）/储存/下送/签收/使用等，总数量、同类包数量可查询。 10.应具有应急物品加急回收、特殊感染物品回收、借用物品回收、缺损器械或包回收等路径。 11.各类报表（如回收器械/器械包数量、回收问题记录汇总表、分种类器械/器械包数量、预处理不合格器械统计（程度分轻中重）、待回收/已回收器械逾期未处理、回收器械丢失数量等），可查可导出可打印。 |
| 清洗管理（硬件要求：PDA、触屏电脑、扫描枪、PAD） | - 清点确认器械进入“清洗”界面，根据器械材质，选择清洗方式（默认、可选择），关联器械物品与标准篮筐、清洗消毒设备，相应方式自动显示过程，如选择消毒方式为煮沸消毒93°，3分钟；过程会常规进入“检查预清洗”，再进入主洗流程。 - 清洗消毒物品信息追溯至少包括清洗消毒人员姓名或工号、日期与时间、物品名称、类别、数量、标准篮筐、清洗消毒设备、清洗批次、清洗消毒方法及参数等内容。 - 支持清洗间器械清洗质控，包括手工清洗消毒后质检和机洗前预处理后质检。 - 机械清洗器械，若设备不能正常结束，则自动返回清洗；正常结束则提示审核（审核设备正常结束状态，AO值符合要求）；审核合格方可进入配包环节；审核不合格宜具有填写不合格原因等基本信息的界面。 - 支持选择再次清洗的相关信息追溯及清洗消毒设备运行关键参数、报表或趋势图查询功能。 - ▲设备运行（清洗机、超声机等）及人工清洗等自动统计使用耗材量； - 报表（器械清洗总件数、清洗机总运行次数、某台清洗机运行次数、器械返处理查询、耗材使用量、耗材成本等清洗相关表格）可查可导出可打印。 |
| 包装管理（硬件要求：触屏电脑、扫描枪、打印机） | - 机械清洗器械经审核或人工清洗消毒器械结束（人工规定每批次抽检）后，器械状态进入包装。 - 检查包装物品信息追溯至少包括检查核对双人的姓名或工号、包装者（支持包装者为第三人）、日期与时间、物品名称、类别、数量、器械检查问题、医用包装材料类别及其对应保存时间； - 应具有检查、核对、包装确认界面（有器械清单、图片可供查看），质量反馈界面（常见器械问题可选择、可录入，实时触发拍照或录像，临床可共享查看）； - 自备包直接进入包装审核环节，发现问题可记录、拍照，信息可通过系统反馈回科室人员，必要时增加整改； - 针对特殊情况，比如临时加包、意外事件批量增包等，能通过特殊途径快速增加； - 支持器械定时保养设置，未保养可增加提醒； - 应具有自动生成追溯条码标识、打印条码标识、补救缺失条码标识等功能； - 追溯条码标识信息至少包括科室、物品名称、检查核对双人姓名或工号、灭菌日期和失效日期、灭菌方式、炉号炉次等； - 支持临时更改器械/包效期（设置修改权限）； - 支持抽检待灭菌包（设置频率，未及时抽检则提示并留痕），不合格则返回清洗或者包装，记录不合格原因，列表可查； - 报表（如器械清洗不合格登记表、待包装器械清洗质量抽检等表格）可查可导出可打印。 |
|  | - 支持可视化标签模板设计功能，可通过标签模板设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。 - 支持为不同规格的标签设计不同的标签模板。可配置的标签打印的内容可包括：物品名称、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期、消毒灭菌价格、器械包唯一标识条码、包装类型、灭菌方式、灭菌程序等信息。 - ▲支持标签输出打印机设置，在一台电脑连接多台打印机的情况下，可设置不同规格的标签对应输出的打印机。 |
| 灭菌管理（硬件要求：PDA、触屏电脑、扫描枪） | 1.包装完成器械，进入“灭菌”界面之“外包装质检”； - 灭菌物品信息追溯至少包括装载灭菌人员姓名或工号、日期与时间、物品追溯条码标识信息、灭菌器编号、批次号、灭菌程序、主要运行参数、灭菌质量监测结果（包括三大监测、PCD、BD等结果）、耗材有效性等，具有灭菌设备运行关键参数、报表或趋势图查询功能。 - “外包装质检”代表灭菌装载前，对器械外包装的质检；质检不合格返回“包装”，质检合格进入“装载”，批次包关联装载架，装载架关联设备； - 设备关联相关耗材如PCD等，器械关联过程产生限制，如植入物、首次灭菌器械，则自动提示生物检查，并关联生物监测包；监测结果可连接相关设备，进行系统判断，也可人工判断（根据实际监测制定是否可由人工判断）； - 装载后，设备启动，系统实时连接设备状态，显示“灭菌中”及“灭菌结束”等，灭菌结束，冷却时间≥30分钟，否则不允许进入下一步； - 灭菌监测结果或设备参数不符合要求则不能进入下一步，支持返回包装或清洗处理； - 支持临时更改器械/包灭菌方式（设置修改权限）； - 外包装质检包括但不限于：包装材料错/外包松散/包布破损/器械渗液/脏包/无标签/标签脱落/标签错误/胶布过短/无灭菌胶布/密封宽度过窄/密封处有皱褶或起泡以及清洗不合格问题等； - 报表（外包装不合格、装载抽检不合格、耗材使用量、耗材成本、系统提示项目等）可查可导出可打印。 - 数据采集：通过设备数智物联平台进行数据采集，设备符合CE检测、IEC62368-1安规检测、IEC60601-1-2 医用电气安全检测. |
| 发放管理（硬件要求：PDA、触屏电脑、扫描枪、打印机） | 1.冷却时间达到器械，即可进入“发放”界面； 2.发放物品信息追溯至少包括发放人员姓名或工号、发放日期与时间、发放科室、发放物品名称、类别、数量、消毒费等；具有扫码发放、订单发放及储存发放数据统计查询并形成报表等功能； 3.同科室待发放器械可合并单据； 4.发放前质检并记录；记录发放质检结果（可查看发放记录及照片）、操作人员、时间等； 5.报表（如发放器械/器械包总数、发放质检登记、消毒费统计等）可查可导出可打印。 |
| 库存管理（硬件要求：PDA） | - 可通过院区、科室、器械名称、种类、日期、时间、单号等搜索储存器械/器械包； - 部分已发放物品根据需要转入储存管理，近效期、过期、先进先出等提醒功能； - 储存管理器械下一步将进入下送管理，若过期返处理而回到回收环节； - 报表（器械/器械包总数、近效期器械、过期器械、返清洗或包装处理数量）可查可导出可打印； - 支持供应室未消毒库存器械的管理. |
| 下送管理 | 1. 完成发放核对的器械，除转入库存管理，其他可在下送信息列表以下送订单形式查看； - 完成下送即显示下送人员姓名或工号、发放日期与时间、接收科室、发放物品单、科室签收人（允许24小时内补签名，但提示风险自负）等，可通过数据统计查询并形成报表等功能； - 下送后可改变归属科室，记录时间、物品信息等，但必须有记录可查，支持拍照； - 支持下送过程发现器械外包装等问题，返回处理； - 报表（待下送器械/器械包总数、待下送器械科室数量、已下送已签收数量、已下送未签收设置提醒、下送问题登记等）可查可导出可打印。 |
| 追溯管理 | 1.0器械/器械包追溯管理： 1.1设置有唯一标识的器械/器械包可通过器械/器械包名称、唯一码、单号、日期、炉号、炉次等查询到相应的器械/器械包的所有信息，包括但不限于器械处置使用全过程、过程参数、过程操作人、患者身份信息等。 1.2可查询器械购置、增减、更替、维修记录、借调记录、报废记录等，进行器械全生命周期管理。 |
| 质量监测、定期监测管理 | 1.支持自定义质量（定期）监测功能，用户可自行定义质量（定期）监测的名称、监测范围、责任环节、录入科室、处理科室等信息；可自定义设定质量监测记录表单的表单元素名称和类型，元素类型支持文本框、单选下拉框、多选下拉框、数字框、日期时间输入框等多种类型，支持表单元素的触发事件设置，可根据某个表单元素所选的参数值，自动显示或隐藏联动的其它表单元素。 2.支持质量（定期）监测定义的版本管理功能，质量（定期）监测定义修改后可产生新的版本，不影响旧版本所录入的数据。基于不同版本录入的数据，查看时采用对应版本定义的表单进行展示。 3.质量监测定义部署，按现场需求进行内容部署，如：清洗不合格，灭菌不合格，湿包等。 4.定期监测定义部署，按现场需求进行内容部署，如：ATP抽查，无菌包抽查等定期监测项。 |
| 召回管理 | 1.搜索器械、订单器械、某炉号炉次器械等，申请召回，临床器械提示不可用（高级别警告！）； 2.生成器械召回申请单，可查可打印，按照要求格式设置，方便供应室根据单据到所在科室回收，并给出提示； 3.召回列表可查，器械召回历史数据，包括召回器械、召回原因、召回分析、召回后处理等可查。 |
| 外来器械管理 | - 应具有外来医疗器械及植入物专用界面； - 宜与外来医疗器械供应商、设备科或采购中心、手术室、手术科室等多部门建立统一信息管理平台，支持外来医疗器械全流程闭环管理； - 按照医院流程，供应室接收外来器械时，应明确申请科室、手术申请单（手术患者、手术信息等）、设备科、SPD审核人等；供应室方可接收； - 支持由供应室人员或有权限的外来器械厂家录入器械数量、种类（可保留上次记录，进行复制修改），双方核对器械（支持数据、图片、视频录入）；问题反馈可保留记录； - 外来器械及植入物基础信息，包括但不限于器械名称、种类（器械、动力工具、植入物等）、数量、器械可耐受温度，器械可否浸泡，可否超声、器械供应商及联系方式等信息； - 首次接收时，必须进入首次接收测试，需支持上传图片和视频，无进行首次检测则不能继续下一步操作； - 非首次接收，按照首次测试结果进行日常接收处理操作及问题记录；植入物强制进行生物监测，有时间预警，提前放行率进行统计； - 全过程可追溯，包括但不限于：外来医疗器械供应商名称、器械包名称、类别、器械总件数、植入物数量、动力工具数量、超重包分包信息、备注说明及使用后二次回收、清洗、消毒、干燥、归还、暂存等内容； - 外来器械发放后，要求科室及时签名确认； - 支持包装前包内器械、灭菌结果拍照或视频，手术医生、护士可共享查看及监督，确认首次灭菌检测通过与否； - 若超大超重，支持回收清点环节拆包分框处理； - ▲外来器械说明书管理功能； - 报表（如外来器械/器械包总数、植入物总数、各科室外来器械及植入物数量、过程处理不合格数量、厂家提供器械或器具不洁数量、首次检测结果汇总、湿包汇总、提前发放外来器械汇总、器械使用后未返供应室消毒数量等）可查可导出可打印。 |
| 厂家器械管理 | - 包括试用、借用和备用，支持设备科或厂家录入信息，导入功能或对接设备科登记系统，或直接对接厂家系统，或由手术室和供应室直接登记； - 可查看对应的器械信息，用于确认接收器械是否经设备科备案； - 建立器械信息，应有明显标识为“厂家”器械。 - 进入器械处置流程处理，但仍可在每个界面查得“厂家”标识器械； - 归还厂家时，科室必须做好登记。 - 可按时间、器械种类、科室等查询“厂家”器械的借用处置归还等情况。 |
| 手术室及临床科室业务管理 | 1.1实时监控本科室器械的状态，包括回收、清洗、包装、灭菌、发放、待用（含存储地点）等各环节。手术室及临床科室都能对所有器械包名称、数量、状态有个总体了解。对急处理器械处置时间是否合适，目前所处状态以及对手术病人的安排等方面更有计划性。 |
|  | 2.1科室签收入库：科室待签收、已签收器械包信息列表查看，使用科室物品入库信息追溯至少包括接收人员姓名或工号、日期与时间、入库灭菌物品名称、类别、数量、有效期、原有物品配置基数、现有物品数量、摆放货架号等。 2.2支持对入库的灭菌物品进行包装性能、标识、灭菌效果、清洁效果、数量、完整性、器械性能等信息进行评价及记录，具有灭菌物品入库、出库、退库等数据统计查询并形成报表等功能。 2.3▲库存器械/包实现信息化管理。实现货架、货位管理，跟踪器械物品的使用、效期等，有先进先出等提醒功能，支持库存物品的盘点。 |
|  | 3.1器械使用登记：新建器械使用登记记录；可查看器械使用登记信息； 3.2应支持患者使用高度危险性物品的信息追溯记录。 3.3患者使用物品信息追溯宜具有将灭菌物品包外条码与患者腕带条码或住院号或病案号等信息录入等功能，追溯信息至少应记录患者姓名、住院号或病案号、日期与时间、名称、类别、数量、操作人姓名或工号等内容，支持通过无菌包外条码查询使用患者及问题物品召回。 |
|  | 4.1科室申请回收：科室新建申请回收（可通过扫码、首字母输入等简单获取）器械进入“待回收”状态（可限制一个科室只能填写一张申请单，同科室的多张单可以自动合并为一张单）； 4.2可查看科室已提交单据中器械状态。 4.3可查看科室申请数量、供应室回收数量、发放数量、科室签收数量、未签收数量 4.4各科申请物品模板可由各科室自行维护，根据科室需求可以优化。 4.5▲有自定义器械包申请模块，如临时组建的器械包。 |
|  | 5.1科间器械借调：记录科室间借用及归还信息（包括借用及归还日期、器械/器械包名称、数量、借入科室、经手人、借出科室、经手人等）； 5.2可查看器械借用登记信息 |
|  | 6.1器械损耗登记：包括暂停使用（维修）和报废；登记损坏器械种类、数量、日期时间、损坏部位、损坏图片上传、处理方式、返回使用日期等。 6.2相关信息可查，且追溯到该器械时可显示该器械比如维修或报废的状态。 |
|  | 7.1器械基数：可录入科室器械种类、数量等信息，作为科室器械基数，可制作常用领物单，器械可从中选择，允许上传图片。 |
|  | 8.1工作量统计：按时间、器械种类等查询当前科室送消的器械数量，消毒费、器械的使用次数、维修次数和维修费用等。 |
| 软式内镜模块（内镜中心专用） | - 应具有软式内镜专用界面，适用于医院各类软式内镜的数据化管理，流程图如下： - 登记进入患者PACS采图界面后即可关联使用镜子的相应镜号。对应镜子的清洗消毒记录均可追溯。检查后不需要手工登记，必要时可统一导出 - 建一个条码打印模板，可自动提取患者姓名和ID,由医生自行录入标本块数和部位，护士张贴，进行更加清晰明确的双人核对。 - 每月可自动计算，导出工作量、收入、清洗消毒情况、抽查合格率等各类工作报表。 |
| 质量管理 | 1.工作量统计：包括年度、季度、月度工作量、消毒费、员工工作量、设备使用情况、耗材、月盘点对比等统计； 2.质量监测指标统计：根据供应室最新行业标准、消毒供应质量控制指标（2022版）及科室需求在各环节设置相关指标，后续根据更新的行业标准要求，随时给予更新； 3.过程指标由岗位人员直接填写；结果指标和结构指标支持自动提取和录入；按要求模板、报表格式等自动生成； 3.0不良事件登记分析（与医院系统对接，自动生成鱼骨图、柏拉图等质量工具图表，可整合后一键导出； 4.特殊情况统计：如提前发放率、外来器械二次回收率、器械报废率、外出镜子清洗率等 5.提供接口，可对接护理管理系统，可从护理管理系统查询临床反馈指标，也方便护理部日常对供应室质量指标的督导。 |
| 后台管理 | 1. ▲支持系统教学，包括图片、视频、提示语等在各环节的弹窗展示，有硬性提示和可选提示等。 2.支持质控人员过程审核，可记录、可拍照，自动生成各类报表； 3.支持自定义报表，管理人员可自行新建报表，选择数据源，自定义报表的标题、查询条件（支持文本、日期范围、时间范围、数值、下拉选择、系统变量等字段类型），自定义查询结果的展示效果（通过拖拽方式调整报表的表格布局，包括列宽、列顺序以及列是否显示等）。 |
|  | 4.PDA支持语音提示，重要信息出错会有报警提示 5.支持多院区供应室管理；针对每个院区供应室、手术室、临床科室开发符合科室需求的模块 6.供应室内部操作的监控管理，过程修改留痕，可备注 7.耗材管理：供应室日常使用耗材可入库、出库、使用，每月数量、费用统计，近效期提示、先进先出限制、过期耗材禁止使用 8.设备管理：设备使用、维修、保养、整体或附件检测等。 9.科室排班、教学等管理模块 10.科室满意度调查，定期发放到科室，自动统计结果 |

6.硬件需求

| 供应室所需硬件设备明细清单（番禺院区），同等或优于下述需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备参数 | 新增数量 | 备注 |
| 一、手术室回收 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ 运行内存≥8GB或以上RAM 储存内存≥128GB或以上ROM 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 Type-C接口，支持快充技术，支持OTG。 屏幕尺寸：5.2英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 屏幕分辨率≥1440*720 摄像头≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 指纹：标配侧边指纹功能 扩展卡槽：须满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 重量：≤260g 含标准电池 尺寸：≤158mm*78mm*15mm 操作系统：Android 11.0或以上 保修：3年 | 7 | 用于手术室器械的预回收（2楼手术室、日间手术室、4楼产房手术室、天河手术室2） |
| 二、去污区 |  |  |  |  |
| 1 | 条码扫描枪 | 扫描方式：无线，支持二维码扫描；运动容差：20英寸/秒，扫描速率：270次/秒，可识别印刷对比度：20%，仰角：65度，倾角：65度，防护等级：IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，1年保修 | 2 | 去污区回收台触摸屏一体机有2台，需分别配备条码扫描枪用于回收扫描 |
| 2 | 高清摄像头 | 高清USB摄像头，支持自动对焦，带悬臂支架，分辨率不低于1080P，一年保修。 | 2 | 去污区回收台触摸屏一体机需配备高清摄像头用于回收拍摄图像（手术器械区及外来器械接收区） |
| 三、清洗区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ 运行内存≥8GB或以上RAM 储存内存≥128GB或以上ROM 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 Type-C接口，支持快充技术，支持OTG。 屏幕尺寸：5.2英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 屏幕分辨率≥1440*720 摄像头≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 指纹：标配侧边指纹功能 扩展卡槽：须满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 重量：≤260g 含标准电池 尺寸：≤158mm*78mm*15mm 操作系统：Android 11.0或以上 保修：3年 | 3 | 当前清洗区清洗设备情况如下： ● 清洗机4台 ● 手工清洗池3个 根据去污区清洗人员数量与清洗设备数量，需至少3台PDA用于登记清洗记录 |
| 2 | 平板电脑 | 11寸或以上屏幕，分辨率2K或以上，使用Window10及以上或安卓系统操作系统，CPU 1.5Ghz以上；运行内存： 8GB或以上，存储容量：128GB或以上，电池容量不小于8000mAh。 | 1 | 挂墙，查看清洗操作指引 |
| 四、配包区 |  |  |  |  |
| 1 | 条码扫描枪 | 扫描方式：无线，支持二维码扫描；运动容差：20英寸/秒，扫描速率：270次/秒，可识别印刷对比度：20%，仰角：65度，倾角：65度，防护等级：IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，1年保修 | 6 | 配包区触摸屏一体机均需配备条码扫描枪用于装配扫描 推荐配包区扫描枪如下： ●手术器械打包台3个（已有2台电脑，其中1台未有扫描枪，共需增加2个） ●临床打包台2个 ●器械封口台1个 ●备用电脑配备条码扫描枪1个 |
| 2 | 条码标签打印机 | 300米碳带容量，热敏或热转印打印方式，32位RISC处理器，分辨率203dpi（8点/毫米），内存(标配)：8MB SDRAM；8MB闪存，打印宽度最大108毫米，打印长度39 英寸（991毫米），打印速度150毫米/秒，最大标签和底纸宽度118毫米，最小标签和底纸宽度25毫米，最大标签和底纸长度991毫米，最大介质卷直径127毫米，介质厚度0.06毫米到0.18毫米，1年保修 | 4 | 配包区触摸屏一体机均需配备条码标签打印机用于装配打印标签 推荐配包区标签打印机如下： ●手术器械打包台3个（已有电脑2台，其中1台未有打印机，共需要增加2台）） ●临床打包台2个（已有1台打印机，需增加1台） ●器械封口台1个 |
| 3 | 高清摄像头 | 高清USB摄像头，支持自动对焦，带悬臂支架，分辨率不低于1080P，一年保修。 | 3 | 装配区手术器械打包台触摸屏一体机需配备高清摄像头用于装配贵重器械时拍摄图像（分别用于手术贵重器械区、临床贵重器械区、硬式内镜封口区） |
| 五、灭菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ 运行内存≥8GB或以上RAM 储存内存≥128GB或以上ROM 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 Type-C接口，支持快充技术，支持OTG。 屏幕尺寸：5.2英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 屏幕分辨率≥1440*720 摄像头≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 指纹：标配侧边指纹功能 扩展卡槽：须满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 重量：≤260g 含标准电池 尺寸：≤158mm*78mm*15mm 操作系统：Android 11.0或以上 保修：3年 | 2 | 当前灭菌区有高温灭菌器3台、低温灭菌器4台 根据灭菌区灭菌员数量与灭菌设备数量，需2台PDA用于登记灭菌记录 |
| 六、无菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ 运行内存≥8GB或以上RAM 储存内存≥128GB或以上ROM 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 Type-C接口，支持快充技术，支持OTG。 屏幕尺寸：5.2英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 屏幕分辨率≥1440*720 摄像头≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 指纹：标配侧边指纹功能 扩展卡槽：须满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 重量：≤260g 含标准电池 尺寸：≤158mm*78mm*15mm 操作系统：Android 11.0或以上 保修：3年 | 4 | 2台用于无菌物品发货，2台用于备用 |
| 2 | 条码扫描枪 | 扫描方式：无线，支持二维码扫描；运动容差：20英寸/秒，扫描速率：270次/秒，可识别印刷对比度：20%，仰角：65度，倾角：65度，防护等级：IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，1年保修 | 1 | 无菌区发货台电脑需配备条码扫描枪用于发货扫描 |
| 七、辅助配件 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识牌 | 设备标识牌，带条码标识，用于扫描确认设备及工作程序身份。PVC材质，100mm*150mm | 15 | 清洗设备共7个： ● 清洗机4台 ● 手工清洗池3个 大型加小型高温灭菌器共4台 低温灭菌器4台 设备需要设备标识牌共15个 |
| 2 | 工作人员工作证（胸卡），带条码标识，用于扫描确认身份。 | 工作人员工作证（胸卡），带条码标识，用于扫描确认身份。包含如下6项信息：医院LOGO与名称、消毒供应中心标识、工作人员姓名、工号、彩色照片及条码标识信息 | 30 | 暂定30人 标识牌包含如下6项信息：医院LOGO与名称、消毒供应中心标识、工作人员姓名、工号、彩色照片及条码标识信息 |
| 3 | 塑料篮筐挂牌 | 个 | 200 | 用于清洗篮筐与灭菌篮筐的篮筐挂牌 |
| 4 | 不锈钢篮筐挂牌 | 个 | 200 | 大致数量，具体根据科室器械包数量而定 |

| 供应室所需硬件设备明细清单（越秀院区），同等或优于下述需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备参数 | 新增数量 | 备注 |
| 一、手术室回收 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ 运行内存≥8GB或以上RAM 储存内存≥128GB或以上ROM 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 Type-C接口，支持快充技术，支持OTG。 屏幕尺寸：5.2英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 屏幕分辨率≥1440*720 摄像头≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 指纹：标配侧边指纹功能 扩展卡槽：须满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 重量：≤260g 含标准电池 尺寸：≤158mm*78mm*15mm 操作系统：Android 11.0或以上 保修：3年 | 4 | 用于手术室器械的预回收（大手术室、日间手术室、清远手术室2） |
| 二、去污区 |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像头 | 高清USB摄像头，支持自动对焦，带悬臂支架，分辨率不低于1080P，一年保修。 | 1 | 去污区配备1个高清摄像头用于回收拍摄图像和视频 |
| 三、清洗区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ 运行内存≥8GB或以上RAM 储存内存≥128GB或以上ROM 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 Type-C接口，支持快充技术，支持OTG。 屏幕尺寸：5.2英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 屏幕分辨率≥1440*720 摄像头≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 指纹：标配侧边指纹功能 扩展卡槽：须满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 重量：≤260g 含标准电池 尺寸：≤158mm*78mm*15mm 操作系统：Android 11.0或以上 保修：3年 | 2 | 需2台PDA用于登记清洗记录，贵重器械和普通器械各1台 |
| 2 | 平板电脑 | 11寸或以上屏幕，分辨率2K或以上，使用Window10及以上或安卓系统操作系统，CPU 1.5Ghz以上；运行内存： 8GB或以上，存储容量：128GB或以上，电池容量不小于8000mAh。 | 1 | 挂墙，查看清洗操作指引 |
| 四、配包区 |  |  |  |  |
| 1. | 条码标签打印机 | 300米碳带容量，热敏或热转印打印方式，32位RISC处理器，分辨率203dpi（8点/毫米），内存(标配)：8MB SDRAM；8MB闪存，打印宽度最大108毫米，打印长度39 英寸（991毫米），打印速度150毫米/秒，最大标签和底纸宽度118毫米，最小标签和底纸宽度25毫米，最大标签和底纸长度991毫米，最大介质卷直径127毫米，介质厚度0.06毫米到0.18毫米，1年保修 | 2 | 配包区触摸屏一体机均需配备条码标签打印机用于装配打印标签 推荐配包区标签打印机如下： ●手术器械打包台1个 ●临床打包台1个（无打印机） ●器械封口台1个（无打印机） |
| 2. | 高清摄像头 | 高清USB摄像头，支持自动对焦，带悬臂支架，分辨率不低于1080P，一年保修。 | 2 | 用于装配器械时拍摄图像和视频 |
| 五、灭菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ 运行内存≥8GB或以上RAM 储存内存≥128GB或以上ROM 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 Type-C接口，支持快充技术，支持OTG。 屏幕尺寸：5.2英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 屏幕分辨率≥1440*720 摄像头≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 指纹：标配侧边指纹功能 扩展卡槽：须满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 重量：≤260g 含标准电池 尺寸：≤158mm*78mm*15mm 操作系统：Android 11.0或以上 保修：3年 | 2 | 需2台PDA用于登记灭菌记录，高温和低温灭菌各1台 |
| 六、无菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ 运行内存≥8GB或以上RAM 储存内存≥128GB或以上 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 Type-C接口，支持快充技术，支持OTG。 屏幕尺寸：5.2英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 屏幕分辨率≥1440*720 摄像头≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 指纹：标配侧边指纹功能 扩展卡槽：须满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 重量：≤260g 含标准电池 尺寸：≤158mm*78mm*15mm 操作系统：Android 11.0或以上 保修：3年 | 3 | 1台用于无菌物品发货，2台用于备用 |
| 2 | 条码扫描枪 | 扫描方式：无线，支持二维码扫描；运动容差：20英寸/秒，扫描速率：270次/秒，可识别印刷对比度：20%，仰角：65度，倾角：65度，防护等级：IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，1年保修 | 1 | 无菌区发货台电脑需配备条码扫描枪用于发货扫描 |
| 七、辅助配件 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识牌 | 设备标识牌，带条码标识，用于扫描确认设备及工作程序身份。PVC材质，100mm*150mm | 10 | 清洗设备共6个： ● 清洗机3台 ● 手工清洗池3个 高温灭菌器共2台 低温灭菌器2台 设备需要设备标识牌共10个 |
| 2 | 工作人员工作证（胸卡），带条码标识，用于扫描确认身份。 | 工作人员工作证（胸卡），带条码标识，用于扫描确认身份。包含如下6项信息：医院LOGO与名称、消毒供应中心标识、工作人员姓名、工号、彩色照片及条码标识信息 | 30 | 暂定30人 标识牌包含如下6项信息：医院LOGO与名称、消毒供应中心标识、工作人员姓名、工号、彩色照片及条码标识信息 |
| 3 | 塑料篮筐挂牌 | 彩色塑料篮筐挂牌 | 200 | 用于清洗篮筐与灭菌篮筐的篮筐挂牌 |
| 4 | 不锈钢篮筐挂牌 | 个 | 100 | 数量根据科室器械包数量而定，待定 |
| 5 | 不干胶标签纸，60*80mm，PET材料，防水耐高温，双层底纸，400张/卷 | 卷 | 30 | 用于打包台装配器械包时打印标签 |
| 6 | 全树脂碳带，60mm*300米/卷 | 卷 | 10 | 用于配套不干胶标签纸使用 |

| 内镜室所需硬件设备明细清单（番禺/越秀院区），同等或优于下述需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备参数 | 新增数量 | 备注 |
| 一、设备 |  |  |  |  |
| 1 | 设备识别感应器 | 支持读取距离3-5CM，支持读取时语音提示，使用防水防摔、感应灵敏、稳定的感应设备 | 36（越秀9台，番禺27） | 用于对内镜和工作人员身份的识别以及流程记录，并实时将数据变化传输到服务器。 |
| 2 | 设备标识牌 | 用于器械身份识别，绑定器械，内装射频芯片，尺寸不超：35MM*35MM，须防水，耐酸碱，耐浸泡。 | 54个 |  |
| 3 | 操作人员身份识别腕带 | 硅胶材质，可水洗，内封芯片，读写10万次，数据保存10年。 | 50个 |  |
| 4 | 弹簧绳 | 具有弹力，最长拉伸可达72CM，透明色 | 100根 |  |
| 5 | PAD | 屏幕尺寸11英寸以上，运行内存8GB或以上,存储容量128GB或以上,分辨率2944*1840或以上，支持多点触控，AI语音，分屏功能. | 10台 |  |
| 6 | 移动终端 | Android 10.0或以上系统，系统内存16G或以上，屏幕分辨率2340*1080，尺寸6寸或以上 | 5台 |  |
| 7 | 设备物联盒 | 通过设备数智物联平台进行数据采集，设备符合CE检测、IEC62368-1安规检测、IEC60601-1-2 医用电气安全检测. | 1台 |  |

7.需要对接的设备

| 设备名称 | 数量（单位默认台） | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗机 | 1 | 山东新华PC-L | 番禺 |
|  | 1 | 山东新华DXQ5000 | 番禺 |
|  | 1 | 山东新华DC3 | 番禺 |
|  | 1 | 山东新华Super6000 | 番禺 |
|  | 2 | 山东新华ML100.80 350L | 越秀 |
|  | 1 | 山东新华PC-L | 越秀 |
| 压力蒸汽灭菌器 | 3 | 山东新华MAST-H | 番禺 |
|  | 2 | MAST-H-1200SD-B | 越秀 |
| 台式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 美莱格24BL+ | 番禺 |
|  | 1 | Vacuklav@24Ｂ＋ | 番禺 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器（带生物阅读器） | 2 | 美国强生STERRAD 100S | 番禺越秀 |
| 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 3M 5XL(单门) 136L | 越秀 |
|  | 1 | 山东新华XG2.C | 番禺 |
|  | 1 | 山东新华XG2.C-220 | 番禺 |
| 生物阅读器（蒸汽） | 1 | 3M 290G | 番禺 |
|  | 1 | 3M 390 | 越秀 |
| 生物阅读器（环氧乙烷） | 2 | 3M 390G | 番禺越秀 |
| 胃肠镜主机 | 3 | 奥林巴斯 |  |
| 胃镜 | 7条 | 奥林巴斯 |  |
| 肠镜 | 5条 | 奥林巴斯 |  |
| 小肠镜 | 1条 | 奥林巴斯 |  |
| 支气管镜 | 1条 | 奥林巴斯 |  |
| 内镜储存柜 | 3个 | 顺元 |  |
| 一体化手工清洗槽 | 1套 | 顺元 |  |
| 清洗消毒机主机 | 2 | 奥立智 |  |

8.开发周期及维保要求

8.1开发周期需在4个月内完成。

8.2至少提供3年软件维保期和1年硬件维保期，从项目验收后开始算起。

8.3后续软硬件维保费用不超过对应合同金额的6%，（即如后续只有软件维保，维保费用按合同软件部分金额的约定百分比收取，硬件同理）

9.支付方式

合同签订后，采购人向成交供应商支付30%的合同款项，项目实施上线试运行后并验收，采购人向成交供应商支付至合同款项的60%；项目终验一年后，采购人向成交供应商10%尾款。

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： £ 图纸； R无 |
| 4 | 踏勘现场 | 无。 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务和服务部分、价格部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购总限价：70万元。报价高于限价为无效报价，报价供应商将失去参与磋商的资格。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．供应商符合资格条件规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子光盘/U盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务与技术部分; 价格部分. 权重; 90%; 10%. 分值; 90分; 10分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本自主竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：供应商的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该供应商的投标文件中的投标报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购

22. 项目响应无效处理

22.1 参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的自主竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

24.合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商自主竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商自主竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

28.   如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

- 十、依据文件

28. 采购人及供应商的一切自主竞争性磋商采购活动依据《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》执行。

附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照自主竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合自主竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合自主竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对自主竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有自主竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：评分标准

技术与商务评分表

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应情况） | 30 | （1）根据各供应商对磋商文件第二部分采购需求中的第三大点具体需求中的一般条款（未标“▲”条款）的响应情况进行评分，全部响应得10 分，每有一条（以最小一级的序号开头的为一条条款）条款不满足或不完全响应的扣1分，扣完为止。 （2）根据各供应商对磋商文件第二部分采购需求中的第三大点具体需求中的重要条款（标“▲”条款）的响应情况进行评分，共10 条，共20 分，每有一条条款不满足或不完全响应的扣2分，扣完为止。须提供软件界面的截图并加盖公章要求中所要求的材料(如承诺函)，未提供或不满足需求该条条款不得分。 |
| 项目实施方案 | 12 | 根据供应商提交的项目实施方案（包括但不限于开发进度安排、实施方案、质量保证方案等） （1）完整合理、可行性强，得12分； （2）方案完整且较合理、可行性较强，得7分 （3）方案完整、可行性一般，得3分； （4）方案基本完整、可行性较差，得1分； （5）未提供：得0分 |
| 同类型项目业绩 | 6 | 自2020年以来响应人承接过的消毒供应中心系统类的项目业绩，每提供1个同类项目合同得2分，最高得6分； 注：合同复印件中需包含合同首页、合同金额页、盖章页、关键服务内容页的复印件加盖响应人公章。 |
| 售后服务方案 | 10 | 根据供应商提交提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、拟派服务人员、服务机构便利性、个性化服务承诺等）进行评审： 1.售后服务方案详细、针对性强、合理性高，能为采购人提供优质服务的，得10分； 2.售后服务方案较详细般，针对性较强、合理性较高，得7分； 3.方案不详细，针对性、合理性一般，得3分； 4.方案不详细，针对性不强、合理性不强，得1分。 注：未提供不得分。 |
| 系统功能演示 | 20 | 通过录制演示视频，演示如下4项功能: （1）质量监测项自定义功能，可自定义设定质量监测记录表单的表单元素名称和类型，元素类型支持文本框、单选下拉框、多选下拉框、数字框、日期时间输入框等类型。支持质量监测定义的版本管理功能，质量监测定义修改后可产生新的版本，不影响旧版本所录入的数据。基于不同版本录入的数据，查看时采用对应版本定义的表单进行展示。 （2）器械包标签模板可视化设计功能：通过标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。工具箱字段包括：（科室）包名、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期、消毒灭菌价格、包装类型、灭菌方式、灭菌程序、使用次数、配包注意事项等，设计后标签能立即生效进行打印。 （3）统计报表演示：用户可自行新建报表，选择数据源，自定义报表的标题、查询条件（支持文本、日期范围、时间范围、数值、下拉选择、系统变量等字段类型），自定义查询结果的展示效果（通过拖拽方式调整报表的表格列位置以及是否显示）。 （4）物品申领演示：所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写。演示申请单合并功能，同科室的多张单提交后可以自动合并为一张单，合并后进行提醒。限制一个科室只能填写一张申请单，如果填写多张单，会自动提醒用户并打开已有的申请单进行核对追加。 以上4项功能每项5分，共20分。要求每项功能录制一个演示视频，共4个视频。每个演示视频完全符合技术参数要求的得5分，缺少该项功能演示视频或该项功能演示视频不能完全满足需求（包括该项功能演示视频中的局部功能或字段缺失、不符合要求或者名称不一致等情况）的不得分。 注：请以录屏的形式提供演示，视频文件和磋商文件一起放在U盘中。 |
| 供应商自主研发能力情况 | 12 | 供应商具备： 1.消毒追溯系统软件著作权证书 2.数据引擎相关功能软件著作权证书 3.数据虚拟现实系统相关功能软件著作权证书 4.手术护理与安全管理系统相关功能软件著作权证书 5.手术器械闭环管理系统软相关功能件著作权证书 6.手术室智慧管理平台相关功能件著作权证书，说明：全部提供得12分，缺一项扣2分（证书复印件需加盖公章）。 |

价格评分表

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 最终报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重。 | 10 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

# 第四部分　合同书格式

- 合同编号：

- 采购系统合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：        传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地  ：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：       传真：

电子信箱：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及     项目招标结果，甲方委托乙方开发  。经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

1、总则

1.1本合同双方必须遵守国家颁布的相关法律法规，并各自履行应负的全部责任。

1.2下列文件均为本合同不可分割部分，且优先解释顺序如下：

R磋商文件；

R乙方的磋商响应文件；

R磋商过程文件；

R成交通知书；

□补充协议；

□合同履行过程中的往来函件、会议纪要；

□双方约定属于本合同的其他文件。

1.3甲方保证按照合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项。

1.4 本项目项目金额如下：

| 项目名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消毒供应中心信息追溯管理系统项目 | 大写： XXXX 小写： XXXXXX |  |

1.5项目目标

软件整体功能符合甲方所描述的广东省妇幼保健院消毒供应中心信息追溯管理系统项目的要求，软件应符合广东省妇幼保健院信息系统技术标准，应满足可归档性、可审计性和安全性要求。

1.6 项目工期：自合同双方签约之日起【 】个月内完成开发、对接、调试、验收。

2、项目实施

1）本条款所界定的售后服务是指乙方在本项目实施过程中提供给甲方的服务，包括“软件系统”实施方案的制定、初始化、安装、培训等。

2）软件系统在免费保修期内，原有软件模块功能均享受免费升级服务。

3、服务内容

根据比选文件用户需求书及成交人提交的响应文件确定服务内容。

4、服务要求

项目整体验收后，要求提供至少1年维保服务。

（1）系统故障诊断及检修：当系统出现问题时，中标人必须及时响应，对问题进行诊断、分析，并解决问题。要求一线人员在节假日1小时内响应处理故障，在工作日0.5小时内响应处理故障。不影响业务正常开展的故障，一线人员按规定时间响应，4个小时内解决故障；影响到业务正常开展的故障，一线人员按规定时间响应，2个小时内解决故障。如果是紧急故障，导致系统无法工作，业务停止运行，并且现场维护人员（一线工程师）无法解决时，要求二线技术人员在2小时内响应问题并到故障现场处理故障。

（2）业务系统必须保证其7*24小时不间断地稳定运行，对系统中出现的BUG，要在医院规定的时间内解决。

5、培训要求

（1）培训对象：包括但不限于系统管理员、甲方管理人员、相关科室使用人员等。

（2）培训内容：系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；甲方管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；相关科室使用人员为系统的操作培训等。

（3） 培训方案：提供详细的培训方案，包含但不限于培训目的、时间、地点、内容（提供系统运行各个阶段相应的培训内容的描述，培训阶段安排包括：项目管理培训、系统管理培训、系统运行维护培训等）、培训对象、频次等。有专门的培训人员和培训材料。

6.项目验收

6.1软件通过试运行后，乙方应以书面形式向甲方递交验收申请书，甲方在收到验收申请书的10个工作日内组织项目验收。

6.2项目验收内容包括但不限于各里程碑的交付物，验收标准包括但不限于：项目实现开发目标；软件系统通过试运行且运行稳定；软件系统功能完整且符合招标需求；各里程碑交付物完整，满足软件系统正式运行要求。

6.3项目全部内容通过验收，经甲方认可并出具验收合格证明，视为验收合格。

6.4如属于乙方原因致使软件未通过验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限30个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。

6.5如属于甲方原因致使软件未通过验收，如属甲方原有计算机系统故障原因，甲方应在5个工作日内排除故障，再进行验收。

6.6乙方将验收相关材料报医院信息科审核，医院信息科对项目建设情况进行审查，并组织竣工验收。项目通过竣工验收后，医院信息科出具验收合格证明，视为竣工验收合格。

7.知识产权和使用权

乙方保证向甲方提交的工作成果不侵害任何第三方的知识产权。

8、保密原则

项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经信息拥有方的许可，信息获得方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向第三方泄露。乙方不得以在软件系统中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”。发生泄密事件，信息拥有方有权追究泄密方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。

9、付款条款

与乙方对采购需求书的响应一致

10、不可抗力

10.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速合同的实施，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

11.侵权赔偿

11.1乙方同意，如有第三方声称甲方使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方负责对由此而引起的任何仲裁、诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关仲裁、判决或和解所确定的赔偿金额。一旦发生此类诉求，甲方将及时通知乙方，并对乙方处理该诉求提供合理的帮助。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权直接应诉或进行和解，所发生的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、赔偿金等一切费用均由乙方承担。

11.2如本软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用或分销该软件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应用相等功能的且非侵权的软件替换本软件，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

11.3如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用或分销该软件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，经甲方书面同意后乙方可以用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或取得必要的相关授权以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。但乙方对甲方由于使用了相关的非法软件系统，或在本软件中使用了非乙方提供的软件，或该软件中非乙方对本软件的修改而导致的侵权不承担责任。

12.违约和赔偿责任

12.1乙方违约

乙方提供的“消毒供应中心信息追溯管理系统”（以下简称货物）不符合合同约定或要求，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿损失。

（1）如果乙方逾期超过30日仍未按期完成工作任务或达到交付技术成果要求的，甲方可视情况要求乙方支付违约金，无故推迟交货者，每拖延一天须向甲方支付合同金额的1‰的违约金（违约金的最高限额为合同总价的10%），直至交付指定货物为止；成交人违约未能或提供货物货物不符合合同规定的，违约金为合同金额的10%。

乙方在支付违约金后，还应当履行应尽的义务。若违约金不足以赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失的，甲方有权继续追偿。

乙方不能按照合同约定提供货物或无正当理由不供货，给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任，对甲方造成损失作出赔偿；严重者甲方有权以书面形式通知乙方终止合同。

（2）如果甲方发出赔偿通知后30天内，乙方未作答复，上述赔偿应视为被乙方接受。甲方将依据合同约定向乙方追讨赔偿。

（3）如甲方因乙方违约而解除本合同，乙方应在10个工作日内返还甲方已付服务费，并依甲方的指示退还所有的基础性文件和原始资料。

12.2甲方违约

甲方逾期超过30日仍未向乙方支付相应阶段服务费或退还履约保证金的，甲方违约责任如下：

（1）乙方有权解除本合同，合同解除后甲方应按乙方已交付验收完成的软件价格付款。甲方付款后，乙方应向甲方交付已付款的软件。甲方如要在以后使用所接受的软件，仍应按照本合同的规定使用。

（2）如乙方决定继续履行合同，甲方仍应尽快按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

12.3如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面方式通知违约方。任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式获取合同费用。

13、双方的其他责任与权利

- 13.1甲方权利和义务

（1）在项目开展过程中，甲方应给予充分的合作。甲方应委派业务能力强的专人参与乙方工作。

（2）对于实施和维护所需要的硬件等资源，如属于甲方提供范围的，甲方应给予保证。

（3）对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期15日内更换，如未及时更换，甲方可向乙方索赔，索赔金额参考条款12.1（1）；

（4）如乙方派出员工人数达不到合同规定人数，甲方有权要求乙方立即补充人员；

13.2乙方权利和义务

（1）根据有关法律法规及本合同的约定，制订服务管理制度，编制服务年度计划，并经甲方审定后实施；

（2）未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包项目内容。乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交有关档案资料；

（3）负责对各岗位员工进行业务培训，有相应的培训计划，培训授课材料交甲方查验；

（4）在日常维护过程中发生的事故应及时告知甲方；设施需要维修、保养的，应事先告知甲方；

（5）本合同终止时，乙方必须向甲方移交维护服务的全部档案资料及属于甲方的物资。

（6）甲方按照响应书中的质量标准予以检查和考核，根据检查或考核结果，评价乙方的工作情况。

（7）乙方员工遵守甲方的规章制度、安全保密要求。

（8）乙方对其员工在合同期间违反甲方的有关规定，造成甲方损失的，经甲方出具相关证明材料后，由乙方承担全部赔偿责任。

（9）甲方对乙方提交的服务管理制度、年度计划的不合理部分提出调整意见后，乙方应无条件执行；否则，由此增加的费用由乙方承担；

（10）采购文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

14、合同终止

如果一方未能履行协议规定，并在收到对方违约书面通知书后在5天后仍未能未作出书面答复，另一方可立即终止本合同。

15、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行协议其余部分。

16.通知与送达

双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更，应当书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

17、生效

本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执壹份。合同经双方法人代表或授权代表签字单位盖章后生效，协议签署日期以较迟签注的日期为准。本合同未尽事宜，由双方协商处理。本项目的招响应文件与本合同同时执行，二者如有抵触，以本合同为准。本合同附件作为本合同的有效组成部分存在。

（以下无正文）

甲方：   （盖章）           乙方:  （盖章）

法定代表人/委托代理人：           法定代表人：

项目联系人：                      项目联系人：

日期：                              日期：

附件

- 保 密 协 议

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：    司

鉴于甲、乙方于     年   月    日签订了                   下称主合同）。 因乙方为甲方提供服务和履行职务，已经(或将要)知悉甲方的工作秘密。为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的工作秘密，防止该工作秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》及国务院有关部委和广东省的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

1.工作秘密

1.1本协议所称工作秘密包括但不限于：甲方信息系统中的用户数据、业务数据、网络拓扑、设备配置、信息化项目、人力资源、个人数据、会诊数据、质控数据及其他技术信息等各类文档。乙方对此工作秘密承担保密义务；未经甲方书面同意不得对外转让或泄漏的内容。双方确认，甲方已对上述工作秘密采取了合理的保密措施。乙方有责任对本协议的内容进行保密。

1.2甲方依照法律规定(如在缔约过程中知悉其他相对人的工作秘密)和在有关协议的约定(如技术合同)中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称的工作秘密。

1.3甲方为完成项目提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息；乙方应当视为保密的口头和书面信息，而不论该等信息是否被指定为保密的；未经甲方书面许可乙方无权单方面对第三方公开的信息均属本保密协议所称的工作秘密。

1.4在乙方履行项目过程中，某一信息的泄露会造成下列后果之一的，也属于甲方秘密：

1.4.1使甲方利益受到损害的事项；

1.4.2影响甲方对外交流顺利进行的事项；

1.4.3影响甲方对外承担保密义务的事项。

2.保密义务人

乙方为本协议所称的保密义务人，包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等。

3.保密义务人的保密义务

3.1乙方应保证保密义务人对甲方工作秘密严格保守，保证甲方工作秘密不被披露或使用，无论保密义务人有无过错，无论意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由保密义务人本人因工作而构思或取得的。

3.2在服务关系存续期间，乙方保证保密义务人未经授权，不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利、或为故意加害于甲方，擅自披露、使用工作秘密、制造再现工作秘密的器材、取走与工作秘密有关的物件；不得刺探与本职工作或本身业务无关的工作秘密；不得直接或间接地向乙方内部、外部的无关人员泄露；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的工作秘密；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方工作秘密的行为皆属于“允许”)或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的工作秘密；不得复制或公开包含甲方工作秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关甲方的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3.3如果发现工作秘密被泄露或者自己过失泄露工作秘密，乙方应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

3.4服务关系结束后，乙方应将与工作有关的技术资料等交还甲方。未经甲方书面授权，乙方永久不得擅自披露甲方的工作秘密。

3.5乙方保证所有有机会接触到甲方保密信息的参与成员，受不低于本合同要求的保密协议要求，且协议的保密期限为长期，除非甲方书面明确信息为可公开的信息外。

3.6乙方人员是否在职、劳动合同是否履行完毕，均不影响其保密义务的承担。

4.保密义务的终止

4.1（可选）□甲方授权同意披露或使用工作秘密。

（可选）□保密期为合同生效之日至乙方维护服务结束后     年。

4.2有关的信息、技术等已进入公共领域。

5.违约责任

乙方违反本协议，应按主合同金额的  200  %向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行进行赔偿，甲方损失范围包括但不限于：甲方实际经济损失、律师费、调查费、采取补救措施所引起的所有费用和损失、乙方及其泄密对象因违约行为的获益等。

6.争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，可以由双方协商解决或共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成，或者一方不愿意协商、调解的，按照主合同约定的争议处理方式处理。

7.双方确认

7.1在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

7.2双方在本协议履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本协议所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当及时通知对方，否则自行承担相应后果。

8.协议的效力和变更

8.1本协议自双方签字盖章后生效。

8.2本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

8.3本协议为主合同不可缺少之部分，与主合同具有同等法律效力。

9.本协议一式 叁 份，其中甲方执 贰 份，乙方执  壹  份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：   （盖章）                 乙方: （盖章）

法定代表人/委托代理人：             法定代表人：

项目联系人：                        项目联系人：

日期：                              日期：

反商业贿赂协议书

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为使甲、乙双方的业务能严格遵循“公平、公正、公开”的原则，确保业务健康地开展，经双方友好协商，特签署本协议。

一、乙方或乙方单位工作人员不得为谋求交易机会或竞争优势及其他合作的利益，直接或通过第三方给予甲方客户、甲方员工及甲方员工利害相关人一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

二、不正当利益：包括物质性利益和非物质性利益。物质性利益是指能够直接用金钱价值加以衡量的利益。包括但不限于回扣、贿赂、私下佣金、借款、实物、现金或现金等价物（如：消费卡/券、提货券、购物卡、换购券、充值卡、交通卡、电话卡、各种话费的充值或其它可供使用或消费的充值、储值卡及其它形态的有价礼券或证券等）、支票及财产性权益、旅游、宴请、免费消费。非物质性利益是指难以直接用经济或金钱价值加以衡量的能满足人们需求和欲望的精神利益和其他不正当利益，是物质性利益以外的权益、优惠、便利以及其它好处。包括但不限于给予解决住房机会、迁移户口、调动工作、提拔职务、安排出国留学、享受免费的服务等方面的利益，以及给予荣誉、名誉、称号、资格、地位、特权。

三、利益冲突：包括但不限于（1）乙方不得向甲方客户、甲方员工及其利害相关人提供任何形式的借款；（2）乙方的股东、监事、经理、高级管理人员、合作项目负责人及项目成员系甲方客户、甲方员工或其利害相关人员的，应在合作前以书面方式如实、全面告知甲方；（3）双方合作过程中，乙方不得允许甲方员工及其配偶、近亲属持有或由第三方代持有乙方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5％的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或利益代言人的信托方式持有的股份除外），亦不得聘用甲方员工（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等其他形式）；（4）乙方不得雇佣甲方辞退的人员或自甲方主动离职不到1年的人员对接甲方业务；（5）乙方不得通过不正当利益贿赂甲方客户，要求客户购买乙方产品和/或服务；

四、若乙方违反上述约定行为之一，甲方有权单方部分或全部终止与乙方的合同，同时乙方应向甲方支付10万元违约金或者支付合作期间订单（合同）金额的50％作为违约金，两者以高者为准。鉴于上述行为严重破坏经营秩序，损害营商环境，乙方充分知悉并认可上述违约金为惩罚性违约金，违约金包括但不限于甲方的实际损失、预期利益损失、商誉损失及其他直接和间接损失。在任何情况下，乙方均同意按照本条款约定全额支付违约金。乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权停止结算货款、质保金，且有权从合同款项中直接扣除。同时，乙方及其实际控制、代理的或协助乙方业务的公司将被列入失信名单，即为永不合作的供应商。

五、若乙方违反本协议第三条第（2）款和／或第（3）款、第（4）款之规定，除应根据上述第四条承担违约金，乙方还应将因此行为所得的全部收益支付给甲方。乙方应于甲方发现该等违约行为之日起5个工作日内向甲方支付其所得的全部收益，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方进行追偿。

六、对于乙方，无论是主动还是被动发生第一条、第二条、第三条所示行为的，如果主动向甲方提供有效信息，甲方将与乙方继续合作并给予相应的奖励，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权，乙方认可并自愿接受处理结果。

七、若乙方知悉甲方员工有违反上述规定的，欢迎实名联系甲方纪检部门。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方：广东省妇幼保健院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：

1.请供应商按照本部分要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2.请在打印和复印后检查响应文件里的内容是否清晰，特别是证件、资质等图片页面；

3.响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；

4.唱标信封另单独分装，按以下顺序叠放并装在同一个信封中，无需装订（其余资料无需将在信封里）：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

    - 磋商响应文件电子光盘/U盘

    - 磋商文件发售登记表（单面横向打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）

磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院消毒供应中心信息追溯管理系统

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

参加的包组号：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023或2024年度财务状况报告或2025年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表有的话请一起提供；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表) |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2025年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2025年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。 |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术、商务文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款与一般条款响应表 |  |  |  |  |
|  |  | 技术实施方案与售后服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

2、声明内容和格式可参考第二部分的附件3关于资格的声明函

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

商务与技术评分项索引表（每一项均必填）

| 评审内容 | 分值 | 自评得分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受自主竞争性磋商文件的各项要求，遵守自主竞争性磋商文件中的各项规定，按自主竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部自主竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此自主竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解自主竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按自主竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证背面

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人

身份证正面

被授权人

身份证背面

附件3关于资格的声明函（可根据项目情况进行内容的增减）

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 广东省妇幼保健院采购          （项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 本公司非以联合体形式参加本次磋商。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商名称：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

单位地址：

单位公章：

日期：

注：响应供应商需按以上要求提供对应的资格（如营业执照、财报或资信证明等）。

附件4 制造商（或总代理）授权书（如有）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的自主竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目自主竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

（四）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 自主竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应自主竞争性磋商文件要求；或针对与自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应自主竞争性磋商文件的要求。

- 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

- 若能完全可简便告知“完全响应合同条款”即可。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件3实质性条款响应表（“★”项）

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书中带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：不分包项目不填

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将被确定为响应无效。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件4重要条款与一般条款响应表（需要提供承诺函的条款，出具承诺函并在证明文件处备注所在页码）

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书内容部分的响应情况进行应答。（本部分内容较多，可以考虑横向打印，字体建议五号或小五，行距不要太宽）

供应商名称：                      项目编号：

| 序号 | 磋商规格/要求（重要条款在开头标上▲） | 响应参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能完全照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件见（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表5整体服务方案/送货方式等（如有）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件6售后服务方案（如有）

## 四、报价一览表

项目名称:                   项目编号：                     货币单位：元（人民币）

| 磋商内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院消毒供应中心信息追溯管理系统 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标函封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 分项（明细）报价表（请列明硬件的单价和总价）